柜内装配标准19英寸机架

用户设备区为全封闭设计，防护等级IP56；

含空调；

壁板、柜门及顶盖均为双层钢板结构，夹层间填充隔热保温材料；

表面处理：去油、酸洗、磷化、静电喷涂、高温固化

集成温度环境控制系统，数据可上传

电源：220V~240VAC、50Hz