803-1-9	光纤收发器

RJ45 10/1000/1000 Base TX 端口2个。

803-2-7	光纤收发器

RJ45 10/1000/1000 Base TX 端口2个

803-3-28	坐席交互光纤收发设备

RJ45 10/1000/1000 Base TX 端口2个

803-8-6	光纤收发器

RJ45 10/1000/1000 Base TX 端口2个

801-4-17	开关量光端机

16路

801-5-6	1路视频以太网光端机

"1RJ45, 支持 H.264、MJPEG 等视频流

支持网络管理控制

线路保护功能，防止因为设备断电导致断电设备后链路的传输中断，提高系统可靠性

支持报警功能

视频、数据、以太网端口具备防雷芯片

无电磁干扰，无射频干扰，无地电流，即插即用，支持热插拔。"

801-5-13	16路语音光端机（带光终端盒、接头盒、尾纤、光纤连接器及附件）

16路语音对讲光端机

802-2-10-a	电话光端机

"24个10/100Base-TX以太网端口，4个千兆SFP，需包含光模块，光模块传输距离根据

实际使用情况配置，满足实际使用需求"