801-1-13	安全报警设备

报警输出形式：无电压继电器触点或光电耦合TTL开关信号

801-4-16	报警主机（16路）

"16 路报警输入/输出；

工作湿度： 0～95%RH；

工作温度：-10～50℃;

MTBF：大于 1000 小时；

自动复位时间：1～60 秒；

电源：220VAC±5%；

面板指示：16 路报警指示，运行状态指示，电源指示。

（2）报警按钮

手动报警器应具备常闭触点，开关应为工业级产品，具有一定强度，寿命不小于 10 万次。

报警开关及信号电缆采用低压直流供电(DC24V)。

报警输出形式：两路输出，无电压继电器触点或光电耦合 TTL 开关信号。

MTBF：10，000 小时。"