详细参数与项目部对接，索要图纸。

802-1-1-a	波分复用设备（OTN）

"2个光方向（含相应子架及相关单板），单波10G/方向；主控、电源、时钟板卡1+1

保护；交换容量>2.4T,槽位>24个；各业务板按需配置；包含机柜、底座、连接缆线等。"

802-1-1-b	光子架（伊通收费站扩容3套，农安南收费站扩容1套）

"伊通收费站扩容3套，农安南收费站扩容1套；含相应子架及相关单板,单波道速率

10Gbit/s；主控、电源、时钟板卡1+1保护；"

802-1-2-a	再生中继器（REG）

"2个光方向（含相应子架及相关单板）；主控、电源、时钟板卡1+1保护；包含机柜

、底座、连接缆线等"

802-1-3-a	综合业务接入网光线路终端（OLT）

"含2个方向10GE光板，按需配置SIP接口、10/100M接口、1000M接口、模拟接口及FXO

等，光连接器、时钟提取电路含机柜、底座、公务通信系统、连接缆线等"

802-1-4-a	综合业务接入网光网络单元（ONU）

"含2个方向10GE光板，1000M接口 光连接器、时钟提取电路含机柜、底座、公务通信系统、线缆等"

802-8-1	以太网接口板(ONU用)

802-8-3	接入网电源板