技术参数

最低环境温度:-40℃;最高环境温度:30℃℃;管道需维持温度:5℃;使用环境没有腐蚀;

电源为交流电源，电压最大为380V，系统转换效率默认为100%。系统采用单独回路供电，每回路配过流开关，且带30毫安漏电保护功能。