报价单

致：吉林省科维交通工程有限公司

我公司已清楚了解了延吉至长春高速公路大蒲柴河至烟筒山段、烟筒山至长春段、本溪至集安高速公路桓仁（省界）至集安段PPP项目机电工程JD01标段消防管道维修内容，现对该项目（合同号2022-016-JLGGW-FB40）报价如下：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒲烟机电消防管道维修劳务施工 | 项 | 1 |  |  |

以上报价含增值税专用发票，税率   （填写发票税率）   %；

附件1：工程量清单

附件2：基本存款账户信息（开户行）

报价单位：

联系人及联系方式：

报价日期：       年    月     日

附件1：工程量清单

| 蒲烟机电隧道消防管道维修清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 隧道内消防管道 | DN200镀锌钢管 | 延米 | 2100 |  |  | 包含辅材 |
| 2 | 隧道内消防支管 | DN80镀锌钢管 | 延米 | 65 |  |  | 包含辅材 |
| 3 | 管道保温拆除及恢复 | DN200钢管（10CM厚） | 延米 | 2100 |  |  | 包含辅材 |
| 4 | 管道保温拆除及恢复 | DN80钢管 （10CM厚） | 延米 | 65 |  |  | 包含辅材 |
| 5 | 伴热带拆除及恢复（含调试） | 三芯串联恒功率 | 延米 | 2165 |  |  | 包含辅材 |
| 6 | 消防箱内水成膜泡沫灭火系统 | 定制 | 套 | 39 |  |  | 包含辅材 |
| 合计人民币大写： 元整 |  |  |  |  |  | 小写 |  |

备注：

1、以上工程量为合同工程量，实际工程量以实际完成为准。

2、以上工程量含仓储、装卸、安装、看护及二次搬运工作。（此工作费用包含在合同中，不再另行支付）

3、以上工程量含配合调试工作，施工中临时用电由乙方负责。（此工作费用包含在合同中，不再另行支付）

4、隧道施工卫生清理，施工现场安全防护由乙方负责，隧道内损坏沟盖板等设施由乙方负责。（此工作费用包含在合同中，不再另行支付）

5、以上工程量含本工程的预留预埋勘察试通工作。（此工作费用包含在合同中，不再另行支付）

6、本工程量所需的辅材均包含在合同中（安全措施费等），不再另行支付。