## 报价文件首页
报价文件
工程名称： | 长春都市圈环线高速公路伊通至公主岭至农安段建设项目YNJD01标机电工程施工LW10标
报价单位： | （此处填报价单位名称及加盖公章）
日 期：

## 报价总表
都市圈机电LW10标汇总表
序号 | 名称 | 标段 | 金额（元） | 备注
1 | 通信系统劳务 | LW10 |  | 全线
| 合计 |  |  | 含劳务增值税专票
备注： 1、以上工程量含仓储、装卸、安装、看护及二次搬运工作。（此工作费用包含在合同中，不再另行支付） 2、以上工程量含配合调试工作，施工中临时用电由乙方负责。（此工作费用包含在合同中，不再另行支付） 3、施工卫生清理、施工现场安全防护由乙方负责。（此工作费用包含在合同中，不再另行支付） 4、以上工程量含工程量清单中所有电缆负责配盘工作。（此工作费用包含在合同中，不再另行支付） 5、以上工程量含本工程的预留预埋勘察试通工作。（此工作费用包含在合同中，不再另行支付） 6、本工程量所需的辅材均包含在合同中（如铜鼻子、膨胀螺栓、水晶头、BNC头及安装配电箱的螺栓等），不再另行支付

## 工程量清单
都市圈机电LW-10标工程量清单
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
802 | 通信系统 | 项
802-1-1 | 波分复用设备（OTN） | 项
802-1-1-a | 波分复用设备（OTN） | 套 | 1 |  | 0
802-1-1-b | 光子架（伊通收费站扩容3套，农安南收费站扩容1套） | 套 | 4 |  | 0
802-1-2 | OTN中继设备 | 项 |  |  | 0
802-1-2-a | 再生中继器（REG） | 套 | 2 |  | 0
802-1-3 | 光线路终端OLT设备 | 项 |  |  | 0
802-1-3-a | 综合业务接入网光线路终端（OLT） | 套 | 1 |  | 0
802-1-4 | 光纤网络单元ONU设备 | 项 |  |  | 0
802-1-4-a | 综合业务接入网光网络单元（ONU） | 套 | 9 |  | 0
802-1-5 | 综合配线柜 |  |  |  | 0
802-1-5-a | 综合配线柜（ODF设384芯光配线单元；EDF设48口） | 架 | 1 |  | 0
802-1-5-b | 综合配线柜（ODF设384芯光配线单元；EDF设24口） | 架 | 9 |  | 0
802-1-6 | 网管 |  |  |  | 0
802-1-6-a | 干线网管（含软件） | 套 | 1 |  | 0
802-1-6-b | 接入网网管（含软件） | 套 | 1 |  | 0
802-1-6-c | 便携式网管（含软件） | 套 | 1 |  | 0
802-1-6-d | 网管专用桌椅 | 套 | 1 |  | 0
802-1-6-e | 工业以太网交换机 | 台 | 6 |  | 0
802-2 | 语音交换系统 | 项 |  |  | 0
802-2-1 | 语音数字交换机 | 项 |  |  | 0
802-2-1-a | IP语音交换机（含软件、机柜及底座，包括与专网接通调试） | 套 | 1 |  | 0
802-2-2 | 计费系统 | 项 |  |  | 0
802-2-2-a | 计费终端 | 套 | 1 |  | 0
802-2-2-b | 维护终端（含软件） | 套 | 1 |  | 0
802-2-3 | 电话机 | 项 |  |  | 0
802-2-3-a | 普通电话机（含适配器、配线等） | 部 | 600 |  | 0
802-2-3-b | 传真机（含适配器、配线等） | 部 | 18 |  | 0
802-2-7 | MDF总配线架 | 项 |  |  | 0
802-2-7-a | 保安配线架（MDF）（含机柜、底座等辅材） | 架 | 13 |  | 0
802-2-10 | 语音光端机 | 项 |  |  | 0
802-2-10-a | 电话光端机 | 对 | 6 |  | 0
802-2-14 | IAD设备 | 套 | 17 |  | 0
802-4 | 通信电源工程 | 项 |  |  | 0
802-4-1 | 高频开关组合电源（含与相关通信设备相连的供电电缆） | 项 |  |  | 0
802-4-1-a | 高频组合开关电源（48V/2×30A） | 套 | 9 |  | 0
802-4-1-b | 高频组合开关电源（48V/3×50A） | 套 | 1 |  | 0
802-4-2 | 免维护蓄电池组(含安装支架等辅材） | 项 |  |  | 0
802-4-2-a | 免维护蓄电池组（48V/200Ah) | 组 | 3 |  | 0
802-4-2-b | 免维护蓄电池组（48V/100Ah) | 组 | 9 |  | 0
802-4-3 | 交流配电箱 | 套 | 10 |  | 0
802-4-4 | UPS（3KVA） | 台 | 1 |  | 0
802-4-5 | 防雷接地设施 | 项 | 10 |  | 0
802-5 | 会议电视系统 | 项 |  |  | 0
802-5-1 | 会议电视终端设备 | 项 |  |  | 0
802-5-1-a | 会议电视高清终端主设备（MCU、含标配各式线缆） | 套 | 1 |  | 0
802-5-1-b | 系统终端设备 | 套 | 10 |  | 0
802-5-1-c | 管理终端（含软件） | 套 | 1 |  | 0
802-5-2 | 外置摄像机（含配缆） | 套 | 10 |  | 0
802-5-3 | 音响设备 | 项 |  |  | 0
802-5-3-a | 音响(含调音器及功放、配缆） | 套 | 10 |  | 0
802-5-4 | 麦克风(含配缆） | 套 | 10 |  | 0
802-5-5 | 液晶电视 | 项 |  |  | 0
802-5-5-a | 60＂液晶电视（含配缆） | 套 | 1 |  | 0
802-5-5-b | 50＂液晶电视（含配缆） | 套 | 9 |  | 0
802-6 | 办公自动化系统 | 项 |  |  | 0
802-6-1 | 标准机柜 | 项 |  |  | 0
802-6-1-a | 19＂标准机柜 | 套 | 10 |  | 0
802-6-2 | 以太网交换机 | 项 |  |  | 0
802-6-2-a | 二层以太网交换机(48个10/100Mbps端口） | 台 | 9 |  | 0
802-6-2-b | 三层以太网交换机(24个内置10/100Mbps端口；支持冗余电源；8.8Gbps交换架构） | 台 | 1 |  | 0
802-6-3 | 服务器 | 套 | 1 |  | 0
802-6-4 | 终端维护笔记本电脑 | 台 | 1 |  | 0
802-6-5 | 服务器机架、显示终端 | 套 | 1 |  | 0
802-6-6 | 办公PC机 | 台 | 33 |  | 0
802-6-7 | 激光打印机 | 台 | 20 |  | 0
802-6-8 | 6类双绞线 | 米 | 5000 |  | 0
802-6-9 | 网络配线架 | 套 | 10 |  | 0
802-6-10 | 杀毒软件 | 套 | 10 |  | 0
802-6-11 | 操作系统软件 | 套 | 10 |  | 0
802-6-12 | 办公应用软件 | 套 | 10 |  | 0
802-7 | 线缆工程 | 项 |  |  | 0
802-7-1 | HYAT-50×2×0.5 | 米 | 3200 |  | 0
802-7-2 | 光缆 | 项 |  |  | 0
802-7-2-a | 12芯单模光缆 | km | 9 |  | 0
802-7-2-b | 96芯单模光缆（通信） | km | 179.6 |  | 0
802-7-2-c | 96芯单模光缆（监控） | km | 179.6 |  | 0
802-7-2-d | 光缆接头盒 | 个 | 185 |  | 0
802-7-2-e | 光终端盒 | 个 | 10 |  | 0
802-7-3 | 光纤尾纤及跳线 | 项 |  |  | 0
802-7-3-a | FC/PC（含适配器） | 条 | 10 |  | 0
802-7-3-b | SC-FC | 根 | 10 |  | 0
802-7-4 | 安装材料及连接装置、电缆 | 套 | 10 |  | 0
802-7-5 | 线缆 | 项 |  |  | 0
802-7-5-a | 六类双绞线 | 米 | 2300 |  | 0
802-8 | 备品备件 | 项 |  |  | 0
802-8-1 | 以太网接口板(ONU用) | 块 | 2 |  | 0
802-8-2 | 高频开关整流模块 | 个 | 1 |  | 0
802-8-3 | 接入网电源板 | 块 | 1 |  | 0
802-8-4 | PC/FC-FC光连接器尾纤 | 条 | 100 |  | 0
802-8-5 | 通信系统通用工具箱 | 套 | 1 |  | 0
802-8-6 | 光时域反射仪 | 个 | 1 |  | 0
802-8-7 | 光功率计 | 套 | 1 |  | 0
802-8-8 | 数字万用表 | 个 | 1 |  | 0
802-8-9 | 标签打印机（线缆标签） | 台 | 2 |  | 0
802-9 | 光纤监测系统 | 项 |  |  | 0
802-9-1 | 光缆监测单元（监测通道数配置可选4-192路或更多） | 套 | 1 |  | 0
802-9-2 | 光缆监测单元（监测通道数配置可选4-12路或更多） | 套 | 1 |  | 0
802-9-3 | WDM合波器 | 套 | 7 |  | 0
802-9-4 | 光纤监测管理平台 | 套 | 1 |  | 0
802-9-5 | 服务器 | 台 | 1 |  | 0
802-9-6 | 尾纤等辅材 | 处 | 10 |  | 0
802-9-7 | 光缆标定 | km | 144 |  | 0
| 总价（元） |  |  |  | 0 | 含劳务增值税专票