## Sheet1
项目名称及参数 | 单位 | 数量
免维蓄电池组（48V/100Ah）: 参数： (符合YD/T799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》的规定。（1）使用环境温度：-5℃~+45℃；（2）自放电损失每周<0. 5%；（3）蓄电池容量：按放电8h/组计算；（4）使用寿命：浮充状态运行10年以上；循环使用放电深度为80%，循环次数不少于1000次。（5）充电方式：恒压限流充电。 | 组 | 7