## Sheet1
清单编号 | 品称型号 | 型号数量厂商/品牌 | 单位 | 数量 | 数量 | 规格
1 | 单模光缆 |  | 米 | 1500 |  | 12芯单模光缆符合: ITU-T G.652
2 | 五类双绞线 |  | 米 | 1300 |  | 4对UTP
3 | 电源线ZR-BVV 3×2.5mm² |  | 米 | 5000 |  | ZR-BVV 3×2.5mm²
4 | 电源线ZR-BVV 3×6mm² |  | 米 | 1000 |  | ZR-BVV 3×6mm²
5 | 电源线RVV3×1.5mm² |  | 米 | 3000 |  | RVV3×1.5mm²
6 | 六类网线 |  | 米 | 3000 |  | 六类UTP
7 | 接地线 |  | 米 | 200 |  | BVR1*2.5
8 | 电力电缆(情报板供电) |  | 米 | 520 |  | YJV 5*16mm²
9 | 电力电缆(预交易门架) |  | 米 | 980 |  | YJV 5*16mm²
10 | 光缆 |  | 米 | 1500 |  | 单模8芯
11 | 超五类阻水屏蔽网线 |  | 米 | 120 |  | HSYVP-5e 4x2x0.5
12 | 接地线1*10mm² |  | 米 | 20 |  | 机柜、门架接地线。1*10mm²
13 | 接地线BVR1×4/黄绿 |  | 米 | 20 |  | 机柜内设备接地线BVR1×4/黄绿
14 | 电缆1YJV-1KV 3*2.5mm² |  | 米 | 500 |  | YJV-1KV 3*2.5mm²雨棚照明灯电缆
15 | 电缆3YJV-1KV 3*25mm² |  | 米 | 50 |  | YJV-1KV 3*25mm²UPS主机接线
16 | 电缆4YJV-1KV 1*25mm² |  | 米 | 60 |  | YJV-1KV 1*25mm²电池连接接配线