## 1
投 标 报 价 表
清单 第800章 机电
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 施工单价 | 小计 | 备注
1 | 广场摄像机 | 套 | 20
2 | 12芯光缆 | m | 2790
3 | 工业光端机 | 对 | 20
4 | 2φ50镀锌钢管 | m | 1740
5 | 手孔 | 个 | 20
6 | 摄像机立柱 | 套 | 20
7 | 基础 | 个 | 20
8 | YJV22-3*6 | m | 2790
9 | 高清网络遥控摄像机 | 套 | 34
10 | 互通固定摄像机 | 套 | 46
11 | 工业光端机 | 对 | 23
12 | 环网工业以太网交换机 | 台 | 18
13 | 立柱及避雷针 | 套 | 18
14 | 6类双绞线 | m | 1200
15 | 24芯单模光缆 | m | 4000
16 | 单模尾纤 | 根 | 80
17 | 光缆终端盒 | 个 | 18
18 | 监控摄像机基础 | 个 | 18
19 | IPSAN磁盘阵列（含专用线缆，48盘位） | 套 | 1
20 | 磁盘阵列扩展硬盘 | 块 | 36
21 | 省中心服务器 | 套 | 2
22 | 汇聚交换机 | 套 | 12
23 | 视频上云网关（100路） | 套 | 8
24 | 视频上云网关（200路） | 个 | 15
25 | 分公司新增Ipsan磁盘阵列（含专用线缆，48盘位） | 套 | 20
26 | 分公司新增Ipsan磁盘阵列（含专用线缆，72盘位） | 套 | 4
27 | 磁盘阵列扩展硬盘 | 块 | 721
28 | 流媒体服务器 | 套 | 22
29 | 收费站接入交换机 | 套 | 20
30 | 视频存储迁移割接 | 项 | 3
31 | 收费站视频割接 | 项 | 281
32 | YJV-1KV-2×16 | m | 34100
33 | 智慧供电上位机（50KVA） | 台 | 3
34 | 智慧供电上位机（60KVA） | 台 | 1
35 | 智慧供电下位机（1KVA） | 台 | 18
36 | YJV-1KV-5×25 | m | 800
37 | 站内配电柜改造200A塑壳空开 | 个 | 4
38 | 下位机基础 | 个 | 18
39 | 3根Φ40/33硅芯管 | km | 56.097
40 | 外侧护栏底座管箱 | m | 3076
41 | 手孔 | 个 | 28
42 | 挖填土方 | m | 53021
合计： |  |  |  |  | 0