主要设备技术参数如下：

（一）材料部分技术参数
	序号
	名称
	主要技术参数

	1
	PE管φ63
	φ63

	2
	热镀锌钢管 SC100DN100
	SC100DN100

	3
	高压聚乙烯尼龙套管φ63
	φ63

	4
	单柱式钢管及附属φ89x4/2500
	φ89x4/2500

	5
	单柱式钢管及附属φ114x4/2500
	φ114x4/2500

	6
	单悬式钢管、横梁及附属φ350x10x7600
	φ350x10x7600

	7
	单悬式钢管、横梁及附属φ350x10x7493
	φ350x10x7493

	8
	LED 200W+50W
	220W灯头
功率：220W 电压：110V-220V电流：6A光源：GB/T 15041-1994

	9
	LED 100W
	100W灯头
功率：100W 电压：110V-220V电流：6A光源：GB/T 15041-1994

	10
	LED 70W
	70W灯头
功率：70W 电压：110V-220V电流：6A光源：GB/T 15041-1994

	11
	灯杆内微型断路器 MCB+RCD6A 30mA t≤0.1s
	1、额定工作电压（Ue）：AC 230V/400V（1P）、400V（2P，3P，4P）。
2、额定绝缘电压（Ui）：600V。
3、额定冲击耐受电压(Uimp)： 4KV 。

	12
	单灯控制器
	最大4通道数字输出（继电器16A/250VAC）1台单灯主机下行通讯连接设备（单灯从机）最大数量1024盏灯具，具有直观的人际交互界面：单灯主机自带中英文液晶显示屏(LCD128*64图形点阵)和键盘控制；单灯主机具有故障自动切换功能：一旦单灯主机硬件检测到主控制CPU发生异常或工作紊乱时，能自动进行旁路或切换到备用控制系统，保证被控系统长期稳定可靠运行。通讯接口及通讯速率：具有多种通讯模式，支持RS232，RS485、GPRS/CDMA无线通讯上行通讯口：GPRS/CDMA(出厂标配GPRS)，通讯速率9600~38400bps；下行通讯口：载波通讯口3个分别接于A、B、C三相供电端，通讯速率600~9600bps；RS232通讯口1个，用于现场设置GPRS模块参数/用于现场设置主机参数，通讯速率9600~38400bps；RS485通讯口1个，通讯速率600~19200bps;

	13
	金属杆 12米（双臂）
	1、名称：12米悬臂杆
2、规格：杆高：6500mm,臂长：12000mm,竖杆上口对角直径220mm,下口对角直径280mm,壁厚7.0mm,横杆上口对角直径90mm,下口对角直径180mm,壁厚6.0mm,杆整体热镀锌成锌色，杆壁上下预留检修口，中间设置设备箱弯脖法兰，横杆上方间隔1000mm焊接600mm滑道，横杆上口球机法兰及相关辅材。

	14
	金属杆 8米（单臂）
	1、名称：8米悬臂杆
2、规格：杆高：6500mm,臂长：8000mm,竖杆上口对角直径220mm,下口对角直径280mm,壁厚7.0mm,横杆上口对角直径90mm,下口对角直径180mm,壁厚6.0mm,杆整体热镀锌成锌色，杆壁上下预留检修口，中间设置设备箱弯脖法兰，横杆上方间隔1000mm焊接600mm滑道，横杆上口球机法兰及相关辅材。


电子警察抓拍系统技术参数

	二、电子警察抓拍系统
	

	1
	电警抓拍机
	1、名称：电警抓拍机
2、规格：像素：900W,分辨率：4096(H)×2160(V),帧率：25fps,压缩输出码率：32Kbps16Mbps,传感器类型：1英寸全局曝光CMOS(*2),支持协议：ISAPI,GB28181,视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG防护等级：IP65,工作温度：温度-30℃770℃,电源：100VAC~240VAC;工作湿度：湿度5X95%040℃,无凝结，头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、安装万向节等。;

	2
	环保补光灯
	1、名称：环保补光灯
2、规格：符合GA/T1202-2022标准;
24颖暖光LED白光爆闪红外爆闪;
采用24颗原装进口高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高;
LED频闪支持PWM跟随触发，具有频率及占空比保护功能，发光角度10°;
气体爆闪具有防误触发功能，提高产品寿命。可覆盖1个车道。

	3
	路口抓拍主机
	1、名称：路口抓拍主机
2、规格：四代终端服务器，嵌入式操作系统；
内置1块3.5寸4T硬盘；支持12路IPC接入；
网络接口：设备具有16个100M以太网接口，1个内部和1个外部10/100/100M自适应以太网接口，1个内部和1个外部千兆可光电切换光纤接口(需选配光模块);
其他接口：设备具有2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个USB3.0接口；
支持对通行车辆的信息(记录和图片)存储；支持录像存储功能；
可配置多种字符叠加、图片合成模式；支持区间测速功能；
可配置增加GPS校时模块；

	4
	抓拍提示牌
	1、名称：抓拍提示牌
2、规格：450mm*550mm,白底蓝标志，高亮反光；
图标下方文字：违法抓拍。

	5
	红灯检测器
	1、名称：红灯检测器
2、规格：支持16路AC220V信号接入；6路RS485接口；一个5位拨码开关，用于设置设备地址、数据上传模式及波特率；一个电源开关，AC220V供电。

	6
	球机
	1、名称：球机
2、规格：像素：400万，7寸，32倍变焦，传感器类型：1/2.8"progressive scan CMOS；
最低照度：彩色：0.005Lux0(F1.2,AGCON);黑白：0.001Lux0(F1.2,AGCON);0Luxwith IR；
水平范围：360°,垂直范围：-15°-90°(自动翻转)；
主码流帧率分辨率：50Hz:25fps(1920×1080);60Hz:30fps(1920×1080),视频压缩标准：E.265,H.264,MJPEG；
网络存储：NAS(NFS,SMB/CIFS),ANR,网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据；
SD卡扩展：支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256G；
报警输入：2路报警输入，报警输出：1路报警输出，音频输入：1路音频输入，音频输出：1路音频输出；
白光照射距离：30米，红外照射距离：150米。

	7
	路口汇聚光交换机
	1、名称：路口汇聚光交换机
2、规格：千兆电口16口；千兆光口8;整机千兆口24口，交换容量>128Cbps,包转发率>26.7Mps;产品功能：温度范围-40~85C;要求所投产品支持防雷等级>8KV;设备支持一键重启；无风扇；支持IP74静态路由；支持CPP、NPP保护协议；支持Web认证功能，支持和802.1X、ACL同时开启；支持虚拟化技术、实现>=8设备的统一管理；设备可网管，同时支持WEB配置与CLI命令行配置。

	8
	路口分支光交换机
	1、名称：路口分支光交换机
2、规格：千兆电口8口；千兆光口4口；整机千兆口12口，交换容量>128Gbps,包转发率>13.4Mps;产品功能：温度范围-40-85℃;要求所投产品支持防雷等级>8KY;设备支持一键重启；无风扇；支持IPv4静态路由；支持CPP、NPP保护协议；支持Web认证功能，支持和802.1X、ACL同时开启；支持虚拟化技术、实现>=8设备的统一管理；设备可网管，同时支持WEB配置与CLI命令行配置。

	9
	光模块 10公里
	1、名称：光模块
2、规格：1000BASE-EXminiGBIC转换模块(1310mm\1490mm),10KM

	10
	光模块 40公里
	1、名称：光模块
2、规格：1000BASE-EXminiGBIC转换模块(1310mm\1510mm),40KM

	11
	UPS电源
	1、名称：UPS电源
2、规格：1KVA,容量100VA/800W,输入电压范围115-300VAC,输出频率范围40Hz-70Hz,输出电压220VAC,输出精度±2%,输出频率50/60Hz±0.05Hz,后备时间30分钟(100%带载),带数据接口SMP远程管理卡。

	12
	电警5米悬臂杆(含基础)
	1、名称：电警5米悬臂杆
2、规格：杆高：6500mm,臂长：5000mm,竖杆上口对角直径180mm,下口对角直径240mm,壁厚6.0mm,横杆上口对角直径80mm,下口对角直径150mm,壁厚4.5mm,杆整体热镀锌成锌色，杆壁上下预留检修口，中间设置设备箱弯脖法兰，横杆上方间隔1000mm焊接600mm滑道，横杆上口球机法兰及相关辅材。基础：长1.7m*宽1.7m*高1.7m,C30混凝土浇筑，八角预埋件，8-M24,1.5米，接地，碎石垫层，穿线管，辅材附件。

	13
	电警7米悬臂杆(含基础)
	1、名称：电警7米悬臂杆
2、规格：杆高：6500mm,臂长：7000mm,竖杆上口对角直径220mm,下口对角直径280mm,壁厚7.0mm,横杆上口对角直径90mm,下口对角直径180mm,壁厚6.0mm,杆整体热镀锌成锌色，杆壁上下预留检修口，中间设置设备箱弯脖法兰，横杆上方间隔1000mm焊接600mm滑道，横杆上口球机法兰及相关辅材。
基础：长1.7m*宽1.7m*高1.7m,C30混凝土浇筑，八角预埋件，8-M24,1.5米，接地，碎石垫层，穿线管，辅材附件。

	14
	设备箱
	1、名称：设备箱
2、规格：空开、避雷器、插排、背板、插座、滑轨；箱体为500*700*350,壁厚1.5mm,整体热镀锌处理为锌色。

	15
	网络机箱(含基础)
	1、名称：网络机箱
2、规格：公安专用，路口室外网络供电管理机柜，650mm*660mm*1232mm,铝合金防腐，前后开门，设置密封及防尘网，双门，防尘，风扇.内置空开，避雷器，插,隔板。
基础：长640mm*宽640mm*高1030mm,C30混凝土浇筑，四角预埋件，40mm*40mm*5mm,穿线管，水泥砂浆抹光，辅材附件。

	16
	光纤终端盒
	1、名称：光纤终端盒
2、规格：单模8芯、FC耦合器、尾纤满配

	17
	ODF配线架
	1、名称：ODF配线架
2、规格：单模72芯、熔接盘、理线扣，FC耦合器、尾纤满配

	18
	光纤跳纤
	1、名称：光纤跳纤
2、规格：单模、FC-FC、1.5m

	19
	塑料管
	PE63

	20
	手孔井
	600*1200通讯井 含井盖

	21
	热熔标线
	热熔标线


信号灯系统技术参数

	三、信号灯系统
	

	1
	车行灯
	1、名称：车行灯
2、规格：面罩规格：φ400mm,面罩材质：玻璃，外壳材质：铝压铸，表面处理：黑色喷塑哑光；
LED数量：红156,黄170,绿156;倒计时：红140,绿140,
LED波长：红：625mm;黄：590mm;绿：505mm,LED直径：φ5mm;
单管电流：<18mA,LED寿命：>70000小时，绝缘电阻：>500MQ,
介电强度：>1440V,中心光强：400 ~1000 cd,可视距离：>450m,可视角度：>30°,
工作电压：AC 220V±44V,50HZ,功率：<20W,
工作温度：-40-+80℃,相对湿度：<93%,防护等级：IP53
产品尺寸：1380×455×130mm(铝壳灯体);
包含：灯具、帽檐、装饰边、U型抱箍(直径：170mm)。

	2
	箭头车行灯
	1、名称：箭头车行灯
2、规格：面罩规格：φ400mm,面罩材质：玻璃，外壳材质：铝压铸，表面处理：黑色喷塑哑光
LED数量：红90,黄90,绿90;倒计时：红98,绿98
LED波长：红：625mm;黄：590mm;绿：505mm,LED直径：φ5mm
单管电流：<18mA,LED寿命：>70000小时，绝缘电阻：>500MQ
介电强度：>1440V,中心亮度：5000 ~15000 cd/m2,可视距离：>450m,可视角度：>30°,
工作电压：AC 220V±44V,50HZ,功率：功率≤20W,
工作温度：-40-+80℃,相对湿度：<93%,防护等级：IP53
产品尺寸：1380×455×130mm(铝壳灯体)
包含：灯具、帽檐、装饰边、U型抱箍(直径：120mm)

	3
	人行灯
	1、名称：人行灯
2、规格：面罩规格：φ300mm,面罩材质：玻璃，外壳材质：铝压铸，表面处理：黑色喷塑哑光；
LED数量：红60,绿56;倒计时：红140,绿140;
LED波长：红：625mm;绿：505mm,LED直径：φ5mm
单管电流：<18mA,LED寿命：>70000小时，绝缘电阻：>500MQ
介电强度：>1440V,中心光强：150~400 cd,可视距离：>300m,可视角度：>30°
工作电压：AC 220V±44V,50HZ,功率：功率<15W
工作温度：-40-+80℃,相对湿度：≤93%,防护等级：IP53
产品尺寸：1065×350×120mm(铝壳灯体)
包含：灯具、帽檐、装饰边、横连杆抱箍(直径：89mm)

	4
	倒计时器
	产品尺寸：455mm×455mm×130mm（铝壳灯体）
面罩规格：400mm×400mm 面罩材质 玻璃
外壳材质：铝压铸  表面处理 黑色喷塑哑光
遮沿帽檐：400帽檐长度40cm，0.45镀锌板黑色喷塑，接受下单时定制；
取电方式：信号灯取电
接入信号：一组信号（红、黄、绿）接入
倒计时：数字显示范围红绿9~1；
显示字体：七段码数字
计时方式：跟随/触发/RS485通信
工作电压：AC176～264V，50HZ   功率≤15W
绝缘电阻：≥500MΩ  介电强度    ≥1440V中心亮度：红>5000 cd/m2；绿>5000 cd/m2；
LED数量：红98，绿98； 
LED 直径：Φ5mm 单管电流 < 18mA
LED寿命：≥70000小时
LED波长：红：625 nm绿：505 nm
可视距离：>450m 可视角度 >30°
工作温度： -40 ~ +85℃ 相对湿度 ≤93%
保存环境：0~50℃，40~60%RH
防护等级：IP53
重量：铝壳≤7KG
执行标准： 倒计时GAT508-2014
非RoHS

	5
	信号灯主机(含基础)
	1、名称：信号灯主机
2、规格：控制主机、配电单元、机柜、无线遥控器、路口分支光纤交换机、防雷器、GPS。相位：支持16主相位+16跟随相位；
灯控输出：44路输出，单通道负载800W;灯控板：4块，每块支持11路；
网络接口：1个RJ45接口，其他接口：1个RS232接口，2个RS485接口，1个USB接口；外部输入：8路行人按钮输入，无线遥控：支持，无线接入：4G/WIFI模块；
工作电压：AC220V±44V,50Hz±2Hz,温度：-40℃~+70℃,功耗：35W绝缘强度：>500 MQ,防护等级：IP54；
机柜尺寸：715mm(宽)×955mm(高)×380mm(深)；
支持自适应感应控制，在自适应感应控制方案中，动态调整最大绿时长；
支持潮汐车道控制功能，可按参数配置(执行时段、潮汐车道通行方向、清空时间)完成潮汐车道方向定时切换，支持人工实时切换方案，支持进行潮汐车道状态监控；

	6
	稳压器
	1、名称：稳压器
2、规格：输入电压范围：160V-250V，额定容量：2kYA，额定输出电流：9.1A，额定频率：50Hz，额定输出电压：220V，稳压精度：±4%，符合标准：Q/ZT78，绝缘耐热等级：B。

	7
	信号灯7米悬臂杆(含基础)
	1、名称：信号灯7米悬臂杆
2、规格：杆高：6500mm,臂长：7000mm,竖杆上口对角直径220mm,下口对角直径280mm,壁厚7.0mm,横杆上口对角直径90mm,下口对角直径180mm,壁厚6mm,杆整体热镀锌成锌色，杆壁上下预留检修口，相关辅材。
基础：长1.7m*宽1.7m*高1.7m,C30混凝土浇筑，八角预埋件，8-M24,1.5米，接地，碎石垫层，穿线管，辅材附件。

	8
	信号灯9米悬臂杆(含基础)
	1、名称：信号灯9米悬臂杆
2、规格：杆高：6500mm,臂长：9000mm,竖杆上口对角直径240mm,下口对角直径300mm,壁厚8.0mm,横杆上口对角直径100mm,下口对角直径220mm,壁厚6mm,杆整体热镀锌成锌色，杆壁上下预留检修口，相关辅材。
基础：长1.7m*宽1.7m*高1.7m,C30混凝土浇筑，八角预埋件，8-M27,1.5米，接地，碎石垫层，穿线管，辅材附件。

	9
	信号灯4米圆杆(含基础)
	1、名称：信号灯4米圆杆
2、规格：杆高：4000mm壁厚5.0mm,杆整体热镀锌成锌色，杆壁上预留线孔口，顶端盖帽及相关辅材。
基础：长1m*宽1m*高1m,C30混凝土浇筑，四角预埋件，4-M20,0.7米，接地，碎石垫层，穿线管，辅材附件。

	10
	信号灯5米圆杆(含基础)
	1、名称：信号灯5米圆杆
2、规格：杆高：5000mm壁厚5.0mm,杆整体热镀锌成锌色，杆壁上预留线孔口，顶端盖帽及相关辅材。
基础：长1m*宽1m*高1m,C30混凝土浇筑，四角预埋件，4-M20,0.7米，接地，碎石垫层，穿线管，辅材附件。

	11
	车行灯支架
	1、名称：车行灯线
2、规格：聚氯乙烯护套屏蔽电缆KVV4*1.5,额定电压450V/750V或0.6/1kV。

	12
	人行灯支架
	1、名称：人行灯线
2、规格：聚氯乙烯护套屏蔽电缆KVV4*1.5,额定电压450V/750V或0.6/1kV。

	13
	路口分支光交换机
	1、名称：路口分支光交换机
2、规格：千兆电口8口；千兆光口4口；整机千兆口12口，交换容量>128Cbps,包转发率>13.4Mps;产品功能：温度范围-40~85℃;要求所投产品支持防雷等级>8KV;设备支持一键重启；无风扇；支持IPv4静态路由；支持CPP、NPP保护协议；支持Web认证功能，支持和802.1X、ACL同时开启；支持虚拟化技术、实现>=8设备的统一管理；设备可网管，同时支持WEB配置与CLI命令行配置。

	14
	手孔井
	600*1200通讯井 含井盖

	15
	热熔标线
	热熔标线

	16
	标志牌φ800
	φ800 国标字体 3M反光膜

	17
	标志牌φ600
	φ600 国标字体 3M反光膜

	18
	标志牌φ600
	φ600 国标字体 3M反光膜

	19
	标志牌△700
	△700 国标字体 3M反光膜

	20
	标志牌□600
	□600 国标字体 3M反光膜

	21
	标志牌矩形
	矩形标志牌 3M反光膜

	22
	标志牌八边形D600
	D600 国标字体 3M反光膜

	23
	标志牌□600
	□600 国标字体 3M反光膜

	24
	过路管
	SC100


