## Sheet1
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
1 | 30402018001 | 组合型成套箱式变电站 | 1.容量（kVA） ：S20-100kVA 2.电压（kV）： 10kV 3.含调试 | 台 | 1
2 | 30402001001 | 杆上断路器 | 1.电压等级（kV )： 10 kV 2.安装条件：柱上安装 3.型号：ZW20A- 12 4.含支架、引流线、接地线夹、端子 5.含调试 | 台 | 1
3 | 30402010001 | 避雷器 | 1.名称：避雷器 2.型号：YH5WS- 17/50 3.电压等级： 1 0kV 4.含护套、接地线、设备支架 | 组 | 1
技术指标不明确的请与项目技术负责人联系：王成13180894266