## Sheet1
智慧收费亭 | 套 | 2 | 亭外四角为圆角 , 采用后开门 ; (壁厚不小于11 . 5CM); 3米宽X8米长 含外蒙皮 、保温层 、 内装饰层; 外观颜色 : 可定制 ; 结构方式 : 采用框架结构拼装组成 ; 材质 : 收费亭骨架采用型钢制作 , 外框立柱为完整型钢不可拼接 , 型钢必须采用热镀锌材料 , 壁厚不得小于3MM 。 收费亭外封板采用热镀锌钢板制作 , 钢板厚度不小于1 . 5MM , 外封板漆面颜色采用高温喷塑加工制作; 中 间采用 防噪材料把收费亭隔离成两个3米宽X4米长的房间 , 一 个用作机房 , 一 个用作收费员值守时使用 。 配电箱 : 安装方式 ; 亭内嵌入式 ; 市电/UPS供电模组; 总开关数量; 1个 , 供电路数 : 11路; 防雷模块 : 3级; 含配电 、 接线端子等 ; 车道技术柜 : 1/0接 口 板 , 接线端子排 , 配电模块 , 电源模块 , 机箱等 ; 符合GB/T24968的要求; LED照明 : 高亮40W顶灯 , 60omM X600MM 。 空调 : ≥1 . 5P变频空调 ; 三级能效; 遥控/智能控制 。配空调红外遥控器模块;加热模块 : 腿部加热和地热模块 一 对2套;