## Sheet1
序号 | 品称 | 单位 | 数量 | 技术指标 | 图纸
1 | L型钢架 | 个 | 4 |  | =DISPIMG("ID_5E3638F89ABA44BD80DB28E5C1263F86",1) | =DISPIMG("ID_C95FD1D0C16C48C2B74351125BBB847B",1)
2 | T型钢架 | 个 | 2 |  | =DISPIMG("ID_A53F3D1E1F1E4FF594444BAE83F15152",1) | =DISPIMG("ID_C95FD1D0C16C48C2B74351125BBB847B",1)
3 | 柚木杆8米 | 根 | 2 | 8米
4 | 摄像机立柱 | 套 | 1 | 1套双云台立柱 12m高钢管立柱，0219，Q235-A材质，壁厚8mm，热浸镀锌防腐，检验标准:0/20534524-8.3-2014，采取防晃动措施 | =DISPIMG("ID_BF270A9F4B1B4A61B47E5BE7F35F0A4D",1) | =DISPIMG("ID_A90AB31D21C94958A588EE8512778C11",1)
5 | 摄像机立柱 | 套 | 2 | 2套普通立柱 12m高钢管立柱，0219，Q235-A材质，壁厚8mm，热浸镀锌防腐，检验标准:0/20534524-8.3-2014，采取防晃动措施 | =DISPIMG("ID_5EE99197381047CE96438F3B6606FA14",1) | =DISPIMG("ID_A90AB31D21C94958A588EE8512778C11",1)
6 | 变焦摄像机避雷针 | 根 | 3 | ∅25圆钢，2500MM
7 | 稳压电源配电箱 | 个 | 1 | 交流输入 , 交流输出 , 分路数应满足接入外场监控设备 、UPS和其他需要供电设备的要求 , 并留有余量 。箱体材质采用聚碳酸酯制造 , 防护等级为IP65 , 防腐等级为WF2 , 坚固耐用 , 杜绝组装 。 | =DISPIMG("ID_49B3CBF0FF06430594E9973C08DCD0D6",1)
8 | UPS电源配电箱 | 个 | 2 | 交流输入 , 交流输出 , 分路数应满足接入外场监控设备 、UPS和其他需要供电设备的要求 , 并留有余量 。箱体材质采用聚碳酸酯制造 , 防护等级为IP65 , 防腐等级为WF2 , 坚固耐用 , 杜绝组装 。 | =DISPIMG("ID_BBD31F458F7F4BC8BC671AD80B98B1AD",1)
9 | 监控室配电箱 | 个 | 1 | 交流输入 , 交流输出 , 分路数应满足接入外场监控设备 、UPS和其他需要供电设备的要求 , 并留有余量 。箱体材质采用聚碳酸酯制造 , 防护等级为IP65 , 防腐等级为WF2 , 坚固耐用 , 杜绝组装 。 | =DISPIMG("ID_77DEC8FA268A4035B1CD94AA542412EF",1)
10 | 收费广场总配电箱 | 个 | 1 | 交流输入 , 交流输出 , 分路数应满足接入外场监控设备 、UPS和其他需要供电设备的要求 , 并留有余量 。箱体材质采用聚碳酸酯制造 , 防护等级为IP65 , 防腐等级为WF2 , 坚固耐用 , 杜绝组装 。 | =DISPIMG("ID_CC626403E6EF4B30A5E45E632BAFA19B",1)
11 | 收费亭配电箱 | 个 | 3 | 交流输入 , 交流输出 , 分路数应满足接入外场监控设备 、UPS和其他需要供电设备的要求 , 并留有余量 。箱体材质采用聚碳酸酯制造 , 防护等级为IP65 , 防腐等级为WF2 , 坚固耐用 , 杜绝组装 。 | =DISPIMG("ID_AE4FA2BB42934CFF9BFB6027EDBB5AF5",1) | =DISPIMG("ID_338CC097BE0543E88FA2700C04AAD8C2",1)
12 | 悬臂式可变情报板钢结构 | 套 | 2 | 含立柱及预埋件、避雷针 | =DISPIMG("ID_E554B1C7181747B7BD0F8D549FDD86E3",1) | =DISPIMG("ID_7B53EC643F774934B66751444C22FB92",1)