## Sheet1
以太网数据光端机 | 对 | 2 | 光模块传输距离:≥10km: 10/1000光口自通应，至少2个百兆电口并有端口隔高和1BB 802.1qVLAN划分功能:支持1EBB 802.1X等协议，具有流量统计，端口绑定和鏡象功能告警功能，支持网络管理协议;光纤接口标准:单模单纤/双纤;工作温度:-40°C~60°C;支持防雷标准;防护等级:IP40
光纤收发器 | 对 | 3 | 单模单纤FC接口;传输速率:10/100/1000Base-TX电口;传输距离:≥20km;支持4路以上RJ45以太网口。