光纤交接箱室外参数

一、核心容量与结构

标称容量：72 芯（满配 72 个光纤适配器端口）

熔配单元：6 个 12 芯一体化熔接 / 配线托盘（抽拉式）

适配器类型：SC、FC、LC、ST（单工 / 双工）可选

适用光纤：单模 / 多模、束状 / 带状光缆

分路器兼容：可内置 1×8、2×16、1×32 PLC 光分路器

安装方式：落地式、壁挂式、抱杆式

箱体材质：SMC 复合材料、不锈钢、冷轧钢板（IP65 防护）

二、环境与电气参数

工作温度：-40℃～+60℃

相对湿度：≤95%（+40℃）

大气压力：70kPa～106kPa

防护等级：IP65（室外型）

绝缘电阻：≥1000MΩ（500V DC）

抗电强度：3000V DC/1min，无击穿、无飞弧

接地排：耐电压≥3000V DC/10mA/1min

三、光学性能

插入损耗：≤0.3dB（单端口）

回波损耗：PC≥45dB、UPC≥50dB、APC≥60dB

互换 / 重复损耗：≤0.2dB

插拔寿命：≥1000 次

弯曲半径：光纤盘绕半径≥40mm

四、典型尺寸（长 × 宽 × 高，mm）

室外落地式：约 750×550×310

机架式 ODF 单元：19 英寸标准，4U 高（187×483×290）

五、机械性能

箱体承重：表面垂直压力＞980N

光缆固定：可承受 1000N 轴向拉力、±90° 扭转

箱门开启：180°，翻转板 120°

光纤交接箱参数室内

一、核心容量与结构

标称容量：72 芯（满配 72 个光纤适配器端口）

熔配单元：6 个 12 芯一体化熔接 / 配线托盘（抽拉式）

适配器类型：SC、FC、LC、ST（单工 / 双工）可选

适用光纤：单模 / 多模、束状 / 带状光缆

分路器兼容：可内置 1×8、2×16、1×32 PLC 光分路器

安装方式：落地式、壁挂式、抱杆式

箱体材质：SMC 复合材料、不锈钢、冷轧钢板（IP65 防护）

二、环境与电气参数

工作温度：-40℃～+60℃

相对湿度：≤95%（+40℃）

大气压力：70kPa～106kPa

防护等级：IP65（室外型）

绝缘电阻：≥1000MΩ（500V DC）

抗电强度：3000V DC/1min，无击穿、无飞弧

接地排：耐电压≥3000V DC/10mA/1min

三、光学性能

插入损耗：≤0.3dB（单端口）

回波损耗：PC≥45dB、UPC≥50dB、APC≥60dB

互换 / 重复损耗：≤0.2dB

插拔寿命：≥1000 次

弯曲半径：光纤盘绕半径≥40mm

四、典型尺寸（长 × 宽 × 高，mm）

壁挂式：约 600×450×180

机架式 ODF 单元：19 英寸标准，4U 高（187×483×290）

五、机械性能

箱体承重：表面垂直压力＞980N

光缆固定：可承受 1000N 轴向拉力、±90° 扭转

箱门开启：180°，翻转板 120°