色温4000K，光效851m/w，灯体材质采用高强度铝合金外壳，灯罩为高透玻璃白色孔位，防护等级IP68，功率5W/1.5w*12pcs，输入电压DC24V，功率因数0.9,外形尺寸L145*W145*H53mm