## Sheet1
清单编号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位
1.1.4 | 云内出口交换机 | 1、采用国产化芯片，交换容量8Tbps，包转发率2400Mpps； 2、支持48个10GE/25GE接口，8个40GE/100GE接口,含48个光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)，8个40GBase-iSR4光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.15km,MPO) (可对接4个SFP+)； 3、支持 RIP、OSPF、ISIS、BGP 等 IPv4 动态路由协议； 4、支持 RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议； 5、所有端口以线速工作时满足无阻塞包交换。 | 台 | 8
1.1.5 | 云内汇聚交换机 | 1、采用国产化芯片，交换容量903Tbps，包转发率230400 Mpps； 2、支持48个40G光口，36个40G/100G光口，含48个40GBase-iSR4光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.15km,MPO) (可对接4个SFP+)，36个100GBase-SR4光模块-QSFP28-100G-多模模块(850nm,0.1km,MPO)； 3、支持 RIP、OSPF、ISIS、BGP 等 IPv4 动态路由协议； 4、支持 RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议； 5、所有端口以线速工作时满足无阻塞包交换。 | 台 | 4
1.1.6 | 云内交换机 | 1、采用国产化芯片，交换容量8Tbps，包转发率2400Mpps； 2、支持48个10GE/25GE接口，8个40GE/100GE接口,含48个光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)，8个40GBase-iSR4光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.15km,MPO) (可对接4个SFP+)； 3、支持 RIP、OSPF、ISIS、BGP 等 IPv4 动态路由协议； 4、支持 RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议； 5、所有端口以线速工作时满足无阻塞包交换。 | 台 | 56
| 云内交换机-文件存储 | 1、采用国产化芯片，交换容量16Tbps，包转发率4800Mpps； 2、支持32个100GE光口，含32个100GBase-SR4光模块-QSFP28-100G-多模模块(850nm,0.1km,MPO)； 3、支持 RIP、OSPF、ISIS、BGP 等 IPv4 动态路由协议； 4、支持 RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议； 5、所有端口以线速工作时满足无阻塞包交换。 | 台 | 2
| 云内交换机-对象存储、网络节点 | 1、采用国产化芯片，交换容量8Tbps，包转发率2400Mpps； 2、支持48个10GE/25GE接口，8个40GE/100GE接口,含48个25GBase-SR光模块-SFP28-25G多模模块(850nm,0.1km,LC)，8个100GBase-SR4光模块-QSFP28-100G-多模模块(850nm,0.1km,MPO)； 3、支持 RIP、OSPF、ISIS、BGP 等 IPv4 动态路由协议； 4、支持 RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议 5、所有端口以线速工作时满足无阻塞包交换。 | 台 | 8
| 云内管理墙 | 1. 国产设备，≥8个千兆Combo 口，≥4个千兆电 口，≥10个万兆光 口，满配万兆多模光模块；提供不少于3年IPS特征库升级、3年AV特征库升级、3年URL远程查询升级服务（具体以招标总要求为准）； 2.整机吞吐量≥50G ，最大并发连接数≥2000万，每秒新建连接数≥50万； 3.全面支持IPV4/IPV6下的多种路由协议，如RIP 、OSPF 、BGP 、IS-IS 、RIPng 、OSPFv3 、BGP4+ 、IPv6 IS-IS等。 | 台 | 4
| 参数面交换机 | 1.采用国产化芯片，交换容量≥25Tbps ，包转发率≥19000 Mpps； 2.支持≥32*400GE QSFP-DD ，含16个400G多模光模块，2*交流电源； 3.支持 RIP 、OSPF 、ISIS 、BGP 等 IPv4 动态路由协议； 4.支持 RIPng 、OSPFv3 、ISISv6 、BGP4+等 IPv6 动态路由协议。 5. 所有端 口以线速工作时满足无阻塞包交换。 | 台 | 1
| 业务面交换机 | 1.采用国产化芯片，交换容量≥4.8Tbps ，包转发率≥2000Mpps； 2.支持≥48个25GE光 口，≥8个40GE/100GE,含满配多模光模块； 3.支持 RIP 、OSPF 、ISIS 、BGP 等 IPv4 动态路由协议； 4.支持 RIPng 、OSPFv3 、ISISv6 、BGP4+等 IPv6 动态路由协议 5. 所有端 口以线速工作时满足无阻塞包交换。 | 台 | 4