机房消防系统（自动灭火装置）

气体灭火系统，包含柜式七氟丙烷灭火装置(含42公斤药剂)1台、烟感探头2台、温感探头1台、通用底座3台、火灾声光报警器1套火灾报警控制系统软件1套、火灾报警控制器(联动型)1套、联网接口卡1块，气体灭火控制器1台、气体释放摄警器1台、紧念启停按钮1台，配线及辅材，