## Sheet1
火灾报警设备、应急照明设备技术参数
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量
1 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:AE-1-1 2.型号:应急照明集中电源 3.规格:400X600X160 4.安装方式:距地1.5明装 | 台 | 1
2 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:AE-2-1 2.型号:应急照明集中电源 3.规格:400X600X160 4.安装方式:距地1.5明装 | 台 | 1
3 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:AE-3-1 2.型号:应急照明集中电源 3.规格:400X600X160 4.安装方式:距地1.5明装 | 台 | 1
4 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:AE-4-1 2.型号:应急照明集中电源 3.规格:400X600X160 4.安装方式:距地1.5明装 | 台 | 1
5 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称:AE-5-1 2.型号:应急照明集中电源 3.规格:400X600X160 4.安装方式:距地1.5明装 | 台 | 1
6 | 030412003001 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:应急照明灯(消防灯具） 2.型号:LED 1*5W 3.安装高度:底距地2.5米壁挂 | 套 | 44
7 | 030412003002 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:应急照明灯(消防灯具） 2.型号:LED 1*5W 3.安装高度:吸顶 | 套 | 186
8 | 030412003003 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:单向疏散指示灯(A型灯具) 2.型号:LED 1*1W 3.安装高度:底边距地0.5米暗装 | 套 | 82
9 | 030412003004 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:双面信息复合标志灯 2.型号:LED 1*1W 3.安装高度:距地3.5米吊装 | 套 | 16
10 | 030412003005 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:疏散指示-吊装 2.型号:LED 1*1W 3.安装高度:距地6.0米吊装 | 套 | 6
11 | 030412003006 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:安全出口标志灯(A型灯具) 2.型号:LED 1*1W 3.安装高度:门上0.2米安装 | 套 | 10
12 | 030412003007 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:疏散出口标志灯(A型灯具) 2.型号: LED 1*1W 3.安装高度:门上0.2米安装 | 套 | 36
13 | 030412003008 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:层号灯 2.型号:LED 1*1W 3.安装高度:距地2.3米安装 | 套 | 15
14 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:消防接线箱 2.规格:JBF-11A/X | 台 | 5
15 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称:模块箱 2.规格:JBF-11A | 台 | 21
16 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器 2.规格:JTY-GD-JBF-3100 | 个 | 311
17 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:点型感温探测器 2.规格:JTY-GD-JBF-3100 | 个 | 14
18 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:手动报警按钮(带电话插口) 2.规格:J-SAP-JBF-301/P | 个 | 35
19 | 030904006002 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:消防专用电话 2.规格:HD210 | 个 | 5
20 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:应急广播音箱 2.功率:WY-XD5-5A | 个 | 129
21 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器(带语音功能) 2.规格:JBF-VM3372B | 个 | 37
22 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.规格:JBF-3333A | 个 | 42
23 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入、输出模块 2.规格:JBF5141 | 个 | 53
24 | 030904008004 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入模块 2.规格:JBF5131 | 个 | 36
25 | 030904008005 | 模块(模块箱） | 1.名称:隔离模块 2.规格:JBF4171 | 个 | 24
26 | 030904008006 | 模块(模块箱） | 1.名称:广播模块 | 个 | 5
27 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称:火灾显示盘 | 台 | 5
28 | 030904008007 | 模块(模块箱） | 1.名称:消防电源监控模块 | 个 | 9
29 | 030904008009 | 模块(模块箱） | 1.名称:电气火灾监控模块 | 个 | 3
30 | 030904008010 | 模块(模块箱） | 1.名称:防火门监控模块 2.规格:DCMC | 个 | 13
31 | 030904009001 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:可燃报警控制器 | 台 | 1
32 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称:可燃报警控制器探测器 2.规格:JTY-GD-JBF-3100 | 个 | 4
33 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器(带语音功能) 2.规格:JBF-VM3372B | 个 | 2
34 | 030904017001 | 报警联动一体机 | 1.名称：图形显示装置 火灾报警控制器联动型 应急广播电话 总线联动盘 多线联动盘 水泡控制柜 | 台 | 1
35 | 030404022001 | 控制器 | 1.名称:防火门监控主机 | 台 | 1
36 | 030501003001 | 控制设备 | 1.名称:消防电源监控主机 | 台 | 1
37 | 030501003002 | 控制设备 | 1.名称:电气火灾监控主机 | 台 | 1
38 | 030501003003 | 控制设备 | 1.名称:应急照明监控主机（立柜） | 台 | 1
39 | 030501003004 | 控制设备 | 1.名称:余压监控主机 | 台 | 1
40 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:暗装单联开关-250V 10A | 个 | 5
41 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:暗装双联开关-250V 10A | 个 | 4
42 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:暗装双联开关防水型-250V 10A | 个 | 1
43 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:LED单管灯 | 套 | 11
44 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:LED单管灯 带蓄电池防水 | 套 | 4
45 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:LED双管灯 带蓄电池 | 套 | 9