软件(定制）

专用定制水环境监测软件

配电箱IP66

带锁304白钢箱体，含满足6个电控阀及液位仪供电的附件。

PLC分控柜IP65

带锁，304白钢箱体，双门，壁厚1.5mm，含内部软件及调试，箱体内部带电加热。

给排水主控制柜IP65

带锁，304白钢箱体，双门，壁厚1.5mm，含内部软件及调试，箱体内部带电加热