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吉林省科维交通工程有限公司
运营工程管理部工程劳务施工项目







招 标 文 件




招标人：吉林省科维交通工程有限公司
二〇二六年七月



说   明

1、 本招标文件是依据中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版），结合本项目实际情况编制而成。和《中华人民共和国招标投标法实施条例》为依据，结合本项目实际情况编制而成。
2、 本招标文件未尽事宜，应将《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版） 和《吉林省科维交通工程有限公司运营工程管理部管理规范》结合阅读，施工安全、质量、技术规范、工期、缺陷责任期的条款同样适用本施工招标。
3、 投标人的投标文件应按照本招标文件要求，仔细结合《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）来编制，要准确、全面地反映招标文件要求的内容，避免投标文件因不能通过初步评审和详细评审而被拒绝。
4、 本合同通用合同条款是根据国家现行法律、法规的有关规定，结合我国公路工程机电系统建设的具体情况和实践经验编写而成的。
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投标邀请书
[bookmark: _Toc234382578][bookmark: _Toc387848167][bookmark: _Toc324026468]     一、招标条件
本招标项目为吉林省公路交通基础设施数字化转型升级工程，招标人为吉林省科维交通工程有限公司，项目经理部已进场，现邀请你单位参加本项目的劳务施工投标。
[bookmark: _Toc387848168][bookmark: _Toc324026469][bookmark: _Toc234382579]    二、招标范围与施工要求
[bookmark: _Toc324026470][bookmark: _Toc234382580]（一）本次招标主要工作内容为吉林省公路交通基础设施数字化转型升级工程，包括机电设施和相应设备材料运输、装卸、二次装运、吊装、保管、安装、辅材、技术资料和税金等。
本次招标设6个标段，所有投标人可同时参与本项目标段的投标，具体标段划分如下表：
	合同段
	公路等级
	工作内容

	2026-009-SZ01-LW11
	高速公路
	本施工工程内容为：大兴服务区、双辽服务区、太平川服务区、万宝山服务区、长岭服务区，共5对智慧服务区提升。

	2026-009-SZ01-LW12
	高速公路
	本施工工程内容为：通榆服务区、长春岭服务区、新兴隆山服务区、同发服务区，共4对智慧服务区提升。

	2026-009-SZ01-LW13
	高速公路
	本施工工程内容为：查干湖服务区、嫩江湾服务区、安广服务区、到保服务区、洮南服务区，共5对智慧服务区提升。

	2026-009-SZ01-LW14
	高速公路
	本施工工程内容为：镇赉服务区、坦途服务区、平安服务区、石头井子服务区，共4对智慧服务区提升。

	2026-009-SZ01-LW15
	高速公路
	本施工工程内容为：华家服务区、王府服务区、大洼服务区、让字服务区、拐脖店服务区，共5对智慧服务区提升。

	2026-009-SZ01-LW16
	高速公路
	本施工工程内容为：23对服务区监控、立柱维修、迁移、拆除、排查原有线路。


工期要求：项目合同工期计划开工日期：2026年7月20日，完工日期：2026年10月31日，与项目实际工期同步，进场后以业主要求实际工期为准。
（二）.施工要求
（1）吉林省公路交通基础设施数字化转型升级工程，建设业主对施工现场安全文明管理、施工工艺管理均严格按标准化要求执行，项目部的工作开展将根据公司、业主、监理的要求严格进行管理，望各投标单位要做好充分的思想准备。
（2）施工期间车辆通行时注意不能污染路面，在施工中一定要做好混凝土、油类等防污染措施，及时清除建筑垃圾。施工期间因污染路面被业主、监理处罚相应的罚款将由施工单位承担。
（3）项目部要求施工人员必须统一着装，服装、安全帽、反光背心的制式需经由项目部确认后方可进场着装。路面上施工时，警示标志、安全锥筒等设施必须摆放整齐，保证作业面全覆盖。每个施工点必须配备一名安全管理人员，负责施工点周围环境安全警戒，对作业车辆、施工机械、道路行驶车辆进行警示或引导；高空作业时必须符合高空施工要求和规范，规范系好安全带，着防滑鞋；临时用电需符合规范要求，配置专用配电箱和灭火器，设置漏保开关；施工期间一旦发生安全事故由施工单位自行负责承担相关责任和后果，且项目部有权按施工单位中标价的10%进行罚款处罚。
（4）工程施工中需加强对成品的保护，中标人有对已安装设备、基础及人手孔等进行看护的义务，保障至通车前已安装完成设备的安全和完整，此费用包含在投标设备仓储、保管及二次运输设备材料到现场项目内。
（5）施工单位所有进场施工人员和管理人员年龄要求：55岁以下，无高血压、心脏病等疾病，施工单位为进场施工人员购买意外保险，且进场第一时间需在项目部进行实名制报备，留存保单复印件，更换人员前需向项目部报告，及时更新人员动态。
（6）中标单位在完成设备安装调试后，需按照项目部的设备编码规则要求对设备及光电缆进行编码、标识、挂牌等。
[bookmark: _Toc387848169]    三、投标人资格要求
[bookmark: _Toc387848170][bookmark: _Toc324026471][bookmark: _Toc234382581]本次招标要求投标人须具备机电设备安装工程专业承包企业资质三级及以上资质或安防工程企业资质三级及以上资质或建筑智能化工程专业承包企业资质三级及以上资质或照明设施工程专业承包企业资质三级及以上资质或公路路面工程专业分包贰级及以上资质或建筑劳务分包资质，且具有项目同类工程施工业绩，并在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力的施工企业均可参加本项目投标。本次招标不接受联合体投标。
    四、招标文件的获取
请于 2026年  7  月  6 日至 2026 年  7月10日截止，从吉林省科维交通工程有限公司网站获取。
[bookmark: _Toc234382582][bookmark: _Toc324026472][bookmark: _Toc387848171]    五、投标文件的递交及相关事宜
（一）招标人将不组织召开投标预备会，踏勘现场由各投标人自行组织。
（二）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年 7 月 13日 9时 0 分，投标人应于当日2026年 7 月 13日 9 时前将投标文件纸质版盖章送达至指定地点：（开标地点）
（三）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理，相关责任由投标人自身承担。投标人递交投标文件后，中标结果于投标文件递交截止时间后3日公布，并通知各投标人和中标候选人。
[bookmark: _Toc387848173][bookmark: _Toc234382584][bookmark: _Toc324026474]    六、联系方式
	招 标 人：
	吉林省科维交通工程有限公司运营工程管理部

	招投标文件取递联系人：
	王  成 13180894266

	技术咨询联系人：
	于金洋 18744343337

	公司地址：
	吉林长春市二道区吉高集团数据产业园7楼















第二章  投标人须知
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1
	招标人
	吉林省科维交通工程有限公司运营工程管理部

	1.2
	项目名称\
建设地点
	吉林省公路交通基础设施数字化转型升级工程\吉林省内

	1.3
	招标范围
	主要工作内容为：吉林省公路交通基础设施数字化转型升级工程机电施工

	1.4
	计划工期
	项目合同工期为计划开工日期：2026年7月20日，完工日期：2026年10月31日，与项目实际工期同步，进场后以业主要求实际工期为准。

	1.5
	质量要求
	优良工程。标段工程交工验收的质量评定：合格；标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上。

	1.6
	投标限价
	本项目按限价招标，
22026-009-SZ01-LW11标段限价含税总价为¥1390000.00元，人民币大写为壹佰叁拾玖万元整。
2026-009-SZ01-LW12标段限价含税总价为¥1260000.00元，人民币大写为壹佰贰拾陆万元整。
2026-009-SZ01-LW13标段限价含税总价为¥1510000.00元，人民币大写为壹佰伍拾壹万元整。
2026-009-SZ01-LW14标段限价含税总价为¥1000000.00元，人民币大写为壹佰万元整。
2026-009-SZ01-LW15标段限价含税总价为¥1400000.00元，人民币大写为壹佰肆拾万元整。
2026-009-SZ01-LW16标段限价含税总价为¥570000.00元，人民币大写为伍拾柒万元整。
1)	投标报价包括除甲供材料之外的乙方为实施和完成本合同所需的所有人工费、材料费、机械费、管理费、税金、利润及迁移费（含进出场调转费）、施工测量、安全、缺陷修复、临时设施费、文明施工费、生活设施费、小型机具使用费、零星及辅助材料费以及本合同明示及暗示的一切风险等一切费用。
2)	投标报价应充分结合市场行情，按本企业自身实力确定，因市场价格变动可能遇到的一切风险与机遇，此价格均不得调整。
3)	投标报价中应充分考虑并包含本工程实际情况所增加的费用，包括但不限于二次场地倒运、施工现场建筑垃圾清理费、冬雨季施工措施及降效费、临时停水停电误工费、配合业主和甲方工作所作的工序调整等。
4)	施工期间与工程施工有关的所有零星用工，如场内所有物资的装卸、运输及验收、垃圾清运、试验用工、安全及文明施工用工、成品保护用工等，均视为包含在所报单价内，现场不再签收任何零星用工。
5)	所有应由乙方交纳的行政事业性费用、人员进出场和相关手续费用及其他费用均由乙方承担，如由甲方代交，应从结算中扣除乙方此项费用。
6)	投标报价总价中应综合考虑在施工期间的所有预留洞的封堵、修补费用。
7)	投标报价总价中含工人的医疗保险及其他保险。
8)	投标报价总价中含临时设施的维护费用。
投标报价总价中含劳务合同备案时所需的一切费用。

	1.7
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：见附录1
财务要求：见附录2
业绩要求：见附录3
项目经理和其它人员资格：见附录4

	1.8
	投标截止时间
	2026年 7月 13 日 9 时 0分（北京时间，下同）

	1.9
	工程量清单的填写方式
	投标人按照招标人提供的工程量清单格式填写工程量清单

	1.10
	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算10天

	1.11
	投标保证金
	本项目不适用。

	1.12
	签字或盖章的其它要求
	由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。

	1.13
	投标文件份数
	1）正本1份，副本2份，另加1份工程量清单的EXCEL电子文件（U盘），封装在1个封套中。
2）封套上写明：
招标人地址：吉林长春市二道区吉高集团数据产业园7楼
招标人名称：吉林省科维交通工程有限公司
吉林省公路交通基础设施数字化转型升级工程（各标段名称）施工招标投标文件在 2026年 7月 13 日 9 时 0分分前不得开启

	1.14
	投标文件的组成
	投标文件应包括下列内容：
一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明及附有法定代表人身份证明的授权委托书
三、已标价工程量清单
四、施工组织设计
五、项目管理机构
六、资格审查资料
七、承诺函
八、投标人须知前附表规定的其他材料
本项目采用书面工程量清单，投标人应提供以Excel格式保存的工程量清单电子文件（拷入U盘），密封在投标文件正本内。

	1.15
	不平衡报价
	投标人中标后，为避免不平衡报价，招标人在总价不变的情况下有权进行单价调整

	2.1
	资格审查资料
	“投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）的复印件（并加盖单位章）、基本账户开户许可证的复印件。
“拟委任的项目经理和其他人员资历表” 项目经理在本表后附身份证（第二代身份证应正反双面复印）、业绩证明；特殊工种人员在本表后附身份证（第二代身份证应正反双面复印）、相应从业资格证明；投标人员不得少于强制性人员要求,否则废标。并且本项目对进场人员实行实名制报备管理，该部分特种人员从合同签订后到项目结束前必须到位，完成相应特殊工种岗位的工作，不得擅自离岗。其它施工人员按项目实际需要（以招标人项目经理的要求为准）到场。
“财务能力”承诺:营运资金不少于人民币30万元财务能力承诺书。
“2021年1月1日以来完成的类似项目情况表”本表后须附合同协议书，合同中（或合同发包方证明）必须体现出合同金额和施工范围里程数，否则该业绩不予认可。若近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

	2.2
	中标通知
	招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

	2.3
	[bookmark: _Toc274150794][bookmark: _Toc234382632][bookmark: _Toc287390503]履约担保
	中标人的投标保证金将自动转为履约担保，完工后统一结算，施工中若出现违反施工安全和施工质量的行为，被建设方或监理单位处以罚款的，亦从该款项中相应扣除。多次不听取项目部指挥且拒绝接受整改意见的，直接清场，没收保证金。其它单位的投标保证金将在中标通知书发出后15日内退还。

	2.4
	否决投标
	1．投标人报价超出投标限价的。
2．投标人的质量、工期目标未满足招标文件要求的。
3．投标人的资格审查资料未满足要求的。
4．投标人在规定的时间内未交纳投标保证金的。
5．投标人未按招标文件要求的格式提供投标文件的。
6．本招标文件中规定的其它情况。

	2.5
	签订合同
	合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订、安全生产合同、工程质量责任合同，明确双方在安全生产、工程质量方面的权利和义务以及应承担的违约责任。


[bookmark: _Toc237400171][bookmark: _Toc237255060][bookmark: _Toc233423168][bookmark: _Toc287390504][bookmark: _Toc233435895][bookmark: _Toc233429678][bookmark: _Toc235846284]
附录1  资格审查条件（资质最低条件）
	标段
	施工企业资质等级要求

	/
	投标人须具备独立法人资格，本次招标要求投标人须具备相应专业的承包企业资质或具有项目同类工程施工业绩，具备劳动安全生产许可证、税务登记证书，并在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力的施工企业均可参加本项目投标。


[bookmark: _Toc235846285][bookmark: _Toc233423169][bookmark: _Toc287390505][bookmark: _Toc233435896][bookmark: _Toc237255061][bookmark: _Toc233429679][bookmark: _Toc237400172]附录2  资格审查条件（财务最低要求）
	标段
	财 务 要 求

	/
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]承诺营运资金不少于人民币30万元财务能力承诺书。


[bookmark: _Toc233423170][bookmark: _Toc233429680][bookmark: _Toc237255062][bookmark: _Toc233435897][bookmark: _Toc237400173][bookmark: _Toc287390506][bookmark: _Toc235846286]附录3  资格审查条件（业绩最低要求）
	标段
	业 绩 要 求

	/
	自2021年1月1日（以完工日期为准）以来，完成一个公路机电安装工程施工（含纯安装施工），且合同金额不小于30万元。


[bookmark: _Toc287390508]
附录4  资格审查条件（项目经理和特种工种最低要求）
	
人 员
	标段
	资 格 要 求

	项目经理
	1
	1．从事公路机电工程3年及以上，至少担任过一个公路机电安装项目的项目经理。
2．拟委任项目经理（以及备选人）未在其他合同工期未到的项目上任项目经理。

	电工
	2
	具有有效期内电工从业资格证书。

	工程车辆
	2
	按要求配备年检有效有商业保险的工程车辆。

	以上报备人员必须常驻施工现场，否则项目部有权对中标单位进行2000元/人/天的罚款，直至人员进场至项目部报备止；对弄虚作假的中标单位，项目部有权要求其退场，切分其中标合同工程量，终止劳务分包合同。
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第三章  评标办法
[bookmark: _Toc235846343][bookmark: _Toc233290343][bookmark: _Toc233214796][bookmark: _Toc233423228][bookmark: _Toc237255118][bookmark: _Toc287390568][bookmark: _Toc237400178][bookmark: _Toc233435955][bookmark: _Toc233429738]评标办法前附表
	条款号
	评审因素与评审标准

	1
	形式评审与响应性评标准
	（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨。
a．投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段名称、补遗书编号（如有）、投标担保金额、投标价、工期及工程质量目标；
b．投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；
c．已标价工程量清单说明及承诺函文字与招标文件规定一致，未进行修改和删改；
d．按照招标文件规定的格式、内容编制了施工组织设计及项目管理机构相关图表；
e．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写，并按招标文件规定的形式装订。
（2）投标文件（正本）上法定代表人或其授权代理人的签字（含小签）投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定：
投标函及投标函附录、承诺函、已标价工程量清单（包括工程量清单说明、工程量清单的内容、施工组织设计及资格审查资料的内容，应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。
（3）投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标担保：
a．投标担保金额符合招标文件规定的金额；
b．本项目投标保证金采用电汇，投标人在投标人须知前附表规定的时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定账户；
（4）投标人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，并符合下列要求：
a．授权人和被授权人均在授权书上亲笔签名未使用印章、签名章或其他电子制版签名；
（5）投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，并符合下列要求：
a．法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名；
（6）投标人是独家投标。
（7）一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况下，未提交选择性报价。
（8）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。
（9）投标文件未附有招标人不能接受的条件。
（10）权利义务符合招标文件规定：
a．投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；
b．投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；
c．投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；
d．投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；
e．投标人在投标活动中无欺诈行为；
f．投标人未对合同条款有重要保留。
（11）承诺的质量检验标准不低于国家、行业标准要求；承诺的质量目标符合招标文件的要求；
（12）人员、业绩、履约信誉证明材料真实；
（13）未发生“投标人须知”规定当场宣布为废标的情况。

	2
	资格评审标准
	（1）投标人具备有效的营业执照、资质证书和安全生产许可证和基本账户开户许可证；
（2）投标人的资质等级符合招标文件规定；
（3）投标人的财务状况符合招标文件规定；
（4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定；
（5）投标人的项目经理和其它人员资格符合招标文件规定；
（6）投标人的其他要求符合招标文件规定。

	4
	评标
方法
	1.1评标办法
本次评标采用综合评估法。招标人对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低的顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以递交投标文件时间较前的投标人优先。
1.2评审范围
招标人对本标段所有在投标控制价(含)范围内的投标人进行评审。
1.4商务分：业绩、资质、施工组织设计分(10分) 
评标委员会对投标人业绩、资质、人员、施工组织设计、安全预案等内容进行审查，评价结果分0～10.0分
1) 评标委员会对投标人业绩进行审查，评价结果分0～2.0分。
2) 对投标人资质，安全生产许可证内容进行审查，评价结果分0～2.0分；
3) 对投标人人员配置，履历进行审查，评价结果分0～2.0分；
4) 对投标人施工组织设计，前期预留预埋检查配合方案等内容进行审查，评价结果分0～2.0分；
5) 对投标人安全教育、安全预案和安全方案进行审查，评价结果分0～2.0分。
6) 是否参加过高速公路机电项目施工的单位，评价结果分0～10.0分
1.5报价分（80分）
投标人评标价得分的计算（保留两位小数）：
 计算公式=80*投标最低报价/投标价 

	5
	初步
评审
	投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：
（1）报标价超过招标人规定的限价；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
招标投标活动中有下列情形之一的，应认定为串通投标行为：
a 招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更改报价；
b 招标人（或招标代理机构）泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；
c 不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；
d 不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金；
e 不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；
f 不同投标人的投标文件内容出现非正常一致，或者报价子目呈明显规律性变化；
g 不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；
h 不同投标人的投标文件相互混装；
i 法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。
（3）不按招标人要求澄清、说明或补正的；
（4）严重不平衡报价的。
初步评审中投标文件作废标处理的，应经招标人三分之二（含）以上成员认定。

	6
	详细
评审
	本项目采用综合评标法，即对投标人的报价、信誉及业绩进行量化打分，并按得分高低进行排序。综合评分采用百分制，总分100分，其中报价权重占90%，即满分为90分，信誉、业绩及能力权重占10%，即满分为10分。
招标人发现投标人的报价存在明显不平衡报价，其投标作废标处理。
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1.1  招标人依据本章第5款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。
1.2  投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理
（1）本招标文件规定废标的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按招标人要求澄清、说明或补正的。
1.3  投标报价有算术错误的，招标人按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理，并没收其投标担保。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价由明显的小数点位置差错，应以标出的合价位准，同时对单价予以修正；
（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。
1.4 工程量清单中的投标报价有其他错误的，招标人按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理，并没收其投标担保。
（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。
（2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。
（3）当单价和数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。
1.5 修正后的最终投标报价若超出投标限价，投标人的投标文件作废标处理。
[bookmark: _Toc241744736][bookmark: _Toc243899837][bookmark: _Toc241741436][bookmark: _Toc241637469][bookmark: _Toc287390575]1.6 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。
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第四章  工程量清单
1．清单说明
1) 本报价含设备及配套设施的包装、运输、装卸、二次装运、基础制作费（含混凝土、钢筋、基础内预埋镀锌钢管等，基础不分种类，按实际方量计量）、保管、安装、辅材、技术资料、安装机械设备、临时用电、现场临时设施、生活用水、电、安全设施、保险及税金等等。
2) 工程量未列入部分的主材：工程量清单中明确的主材均由甲方提供（清单中特别说明的除外），工程量内未明确的主辅材均由乙方提供（指安装清单设备的所需的螺丝、螺帽、线鼻、扎带、防水胶带、接地端子、铜鼻子、膨胀螺栓、水晶头等相关配件和辅材），并且费用已包括在安装总价中，所有乙方提供的材料需送样到甲方项目部，经项目部认可后方可使用在本项目部中。
3) 各类管道、管箱、桥架、扁钢施工所涉及到的开挖、回填、桥梁外固定等费用均已包含在安装总价中。
4) 工程量为清单计量方式，根据实际情况调整，勿不平衡报价，否则将无条件接受招标人的调整要求。
5) 与项目相关的安装项，但清单中未列明并且甲方无法变更增加费用的施工内容，费用已包括在安装总价中。
6) 特殊说明，安装内容中已经包括可能发生的收费站机电用房及变电所清扫、电缆沟盖板揭盖、各种施工指标测量及施工配合等施工内容，此安装内容已经包括在合同总价中，不再单独计量。
7) 本招标文件中的 “保管”是指甲方将设备及材料交给乙方后由乙方负责看护和保管，乙方安装成成品后通知给甲方，安装完成设备在项目通车前由乙方负责看护，通车后由甲方负责看护。
8) 新增工程量，投标人（中标后）以工程变更单形式报招标人审批，经招标人确认情况属实后开展施工工作，随后招标人将进行新增单价审核，在项目实施过程中，投标人不得以新增单价未确认为由，暂停施工。
9) 工程质量以国家标准、规范及招、投标文件中的技术规范、设计图纸为依据，以业主及其代表以及项目监理工程师确认为标准。符合甲方总包合同有关质量的约定以及各系统专项验收条件，本工作必须达到质量评定 优良等级。如需要，投标人可自行到招标人项目部复印设计文件，投标人不得以不清楚设计文件要求为名，提出调整投标安装单价的要求。
2．                              工程量清单
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第五章  投标文件格式

吉林省科维交通工程有限公司
吉林省公路交通基础设施数字化转型升级工程项目
施工招标













投 标 文 件















投标人：                    （盖单位章）
二〇二六年   月   日
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一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明及附有法定代表人身份证明的授权委托书
三、投标保证金
四、已标价工程量清单
五、施工组织设计
六、项目管理机构
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一、投标函及投标函附录
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                    （招标人名称）：

1．我方已仔细研究                             （项目名称）    标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第   号至第   号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）         元（¥               ）的投标总报价，工期      ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量目标达到：       。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
5．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
6．                  （其他补充说明）。


投标人：                         （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字）
地址：                                      
网址：                                      
电话：                                      
传真：                                      
邮政编码：                                  

      年     月     日
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	序号
	条款名称
	合同条目号
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	自实际交工日期起计算12 个月
	

	2
	逾期完工违约金限额
	11.5
	10 %签约合同价
	

	3
	价格调整的差额计算
	16.1
	合同实施期间不进行价格调整
	

	4
	开工预付款金额
	17.2.1
	本项目不适用
	

	5
	材料、设备预付款比例
	17.2.1
	本项目不适用
	

	6
	进度付款证书最低限额
	17.3.3.（1）
	本项目不适用
	

	7
	逾期付款违约金的利率
	17.3.3.（2）
	按同期中国人民银行短期贷款利率加手续费，不计复利
	

	8
	质量保证金百分比
	17.4.1
	3%
	

	9
	质量保证金限额
	17.4.1
	3%
	






投标人：                    （盖单位章）
[bookmark: _Toc233436016][bookmark: _Toc233215028][bookmark: _Toc235846538][bookmark: _Toc233423358][bookmark: _Toc233429875][bookmark: _Toc237255186][bookmark: _Toc237400245][bookmark: _Toc287390909][bookmark: _Toc233290473]投标文件签署人签名：              

二、法定代表人身份证明及授权委托书
[bookmark: _Toc237255187][bookmark: _Toc233423359][bookmark: _Toc233290474][bookmark: _Toc287390910][bookmark: _Toc233215029][bookmark: _Toc237400246][bookmark: _Toc235846539][bookmark: _Toc233429876][bookmark: _Toc233436017]（一）法定代表人身份证明

投标人名称：                            
单位性质：                              
地址：                                  
成立时间：       年    月    日
经营期限：
姓名：        （法定代表人签字）性别：    年龄：    职务：      系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                   （盖单位章）

      年    月    日













注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。
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（二）授权委托书
本人       （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称）       标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：               。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明

投标人：                        （盖单位章）
法定代表人：                       （签字）
身份证号码：                      
委托代理人：                       （签字）
身份证号码：                     

      年    月    日













注：法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；
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三、已标价工程量清单（含清单说明）

[bookmark: _Toc287390915][bookmark: _Toc233290479][bookmark: _Toc233215034][bookmark: _Toc233423364][bookmark: _Toc235846545][bookmark: _Toc237400251][bookmark: _Toc233436022][bookmark: _Toc237255193][bookmark: _Toc233429881]
四、施工组织设计
[bookmark: _Toc287390916]表1  施工组织设计文字说明

投标人应按以下要点，详细编写文字说明，但文字宜精炼、内容具体。
    （1）总体施工组织布置及规划
（2）主要工程项目的施工方案、施工方法、施工工艺、界面检查、材料看管方案
（3）确保工程质量和工期的措施
（4）重点（关键）和难点工程的施工方案、方法及其措施
（5）冬季和雨季的施工安排
（6）质量安全保证体系
（7）确保文明施工的措施
（8）售后服务方案
（9）其他应说明的事项
[bookmark: _Toc287390918]表2  施工总体计划表
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	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc233423374][bookmark: _Toc287390926][bookmark: _Toc233429891][bookmark: _Toc233215044][bookmark: _Toc237255199][bookmark: _Toc237400256][bookmark: _Toc233436032][bookmark: _Toc235846556][bookmark: _Toc233290489]五、项目管理机构
	
拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

	说明：
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[bookmark: _Toc233429894][bookmark: _Toc233436035][bookmark: _Toc233290492][bookmark: _Toc233423377][bookmark: _Toc237255202][bookmark: _Toc237400259][bookmark: _Toc287390929][bookmark: _Toc233215047][bookmark: _Toc235846559]（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户
开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	资产构成情况及投资参股的关联企业情况
	

	备注
	


注：在本表后应附企业营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位章）。
[bookmark: _Toc233436036][bookmark: _Toc237400260][bookmark: _Toc233290493][bookmark: _Toc233215048][bookmark: _Toc233429895][bookmark: _Toc287390930][bookmark: _Toc237255203][bookmark: _Toc233423378][bookmark: _Toc235846560]（二）投标人企业组织机构框图
	
以框图方式表示。

	说明：


[bookmark: _Toc233423379][bookmark: _Toc233436037][bookmark: _Toc237255204][bookmark: _Toc287390931][bookmark: _Toc233290494][bookmark: _Toc233429896][bookmark: _Toc237400261][bookmark: _Toc233215049][bookmark: _Toc235846561]（三）拟委任的项目经理和其它人员资历表
	姓名
	
	年龄
	
	专业
	

	职称
	
	公司单位
职    务
	
	拟在本标段
工程担任职务
	

	毕业学校
	年    月毕业于          学校      专业，学制      年

	经      历

	       年～
       年
	参加过的工程项目名称
	担任何职
	发包人及
联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	目前任职
项目情况
	项目名称
	

	
	担任职位
	

	
	可以调离日期
	

	备  注


注：1.项目经理在本表后附身份证（第二代身份证应正反双面复印）、业绩证明；特殊工种人员在本表后附身份证（第二代身份证应正反双面复印）、相应从业资格证明；
    2.投标人员不得少于强制性人员要求,否则废标。并且该部分人员从合同签订后到项目结束前必须到位，其它施工人员按项目实际需要（以招标人项目经理的要求为准）到场。


（四）财务能力承诺书


致：                 （招标人全称）   

我谨代表      （投标人全称）  郑重承诺：若我单位有幸在        （项目名称）  工程投标活动中中标，将提供人民币              万元（¥         ）的流动资金，供本工程在施工需要时使用。

特此承诺


投标人：                          （盖单位章）
法定代表人：                      （签字）

日期：       年     月     日







注：提供不少于30万元的流动资金。
[bookmark: _Toc235846563][bookmark: _Toc233215053][bookmark: _Toc233423383][bookmark: _Toc233290498][bookmark: _Toc237400263][bookmark: _Toc287390933][bookmark: _Toc233436039][bookmark: _Toc233429900][bookmark: _Toc237255206]
（五）2021年1月1日以来完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	完工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	其它人员
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1．每张表只填写一个项目，并标明序号。
2．本表后须附合同协议书，合同中（或合同发包方证明）必须提现出合同金额和施工范围里程数，否则该业绩不予认可。
3．若近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

[bookmark: _Toc233290499][bookmark: _Toc233423384][bookmark: _Toc287390934][bookmark: _Toc235846564][bookmark: _Toc233215054][bookmark: _Toc237400264][bookmark: _Toc237255207][bookmark: _Toc233429901][bookmark: _Toc233436040]（六）正在施工的和新承接的主要项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划完工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量要求
	

	项目经理
	

	其它人员
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1．每张表只填写一个项目，并标明序号。
2．本表后须附合同协议书复印件，在建项目的人员不得在本项目使用。
3．本表应包含所有在建工程项目，包括正在施工、已签订合同协议书即将开工或已收到中标通知书或意向书但尚未签订合同的所有项目。

[bookmark: _Toc287390941]
七、承诺函

                 （招标人名称）

我方参加了           （项目名称）     标段施工投标，若我方中标，我方在此承诺：
在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员，在经招标人审批后作为派驻本标段项目管理机构主要人员，且不进行更换。
如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并没收投标保证金。
我方承诺，施工工期和计划满足招标人施工总体计划的要求。
在合同履约过程中，如我方人员、技术力量、施工机具（如预警车等）等无法满足招标方要求，招标方可由第三方完成相应工作，相应费用从合同款中扣除。
施工方案在相关规范的基础上，与本项目的另一标段保持一致，最终为招标人项目部确认的方案为准。


投标人：                       （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字）

        年    月    日
[bookmark: _Toc287390942]
八、投标人须知前附表规定的其他材料
