801-17-1-n 移动式柴油发电机（10KVA）
➢输出功率：50Hz； 
➢额定功率：10KVA； 
➢噪音指数：≤80Db； 
➢功率因数：cosφ0.8； 
➢电压：220V/380V; 
➢启动方式：反冲启动/电启动； 
➢油箱容量：32L； 
➢连续工作时间≥8 小时； 
➢稳态电压调整率（%）≤±1； 
➢电压波动率（%）≤±0.5； 
➢稳态频率调整率（%）≤±1； 
➢频率稳定时间（S）≤3。
