- 人行通道照明灯具：AC220V红外感应灯

- 车行横洞照明灯具：DC400V可调光

- 紧急停车带照明防爆荧光灯：AC220V防爆LED灯

- 采用功率型LED，推荐单颗额定功率约1W。

- 允许工作结温≥125°C。

- 色温4000K，色温一致性≤5%Tc。

- 显色性≥65。

- 整灯光效:不低于95Lm/w。

- 整灯效率:≥85%:灯具引出线采用耐火电缆，长度大于2m。