## Sheet1
细目 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 参数
2-1 | 96芯单模光缆 | m | 63000 | 符合ITU—T G.652建议：(1)模场半径：9～9.5μm±10%;(2)包层直径：125μm±2μm;(3)包层不圆度：≤2%;(4)同心度误差：≤1μm;(5)截止波长：1150≤λcc≤1280(nm);(6)损耗(在1150～1330nm时):0.36dB/km,在1550nm时：0.22dB/km;(7)在光缆工作温度范围内的衰减变化：≤0.1dB/km;(8)色散在1285～1330nm时：3.5PS/nm·km;(9)允许拉伸力、压扁力：符合YD/T 901-2018的要求；(10)碾压性能：最大承载30daN/cm符合IEC794.1.E3要求；(11)最小弯曲半径：静态不小于光缆外径的15倍，动态不小于光缆外径的20倍；(12)温度范围：安装时-20℃~+60℃,存储时-50℃～+70℃;(13)使用寿命：≥25年