## 06包超融合服务器、交换机技术参数
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数
2 | 超融合服务器 | 台 | 3 | –不少于 3 节点； –CPU：每节点配置≥2 颗处理器；主频≥2.0GHz，每 CPU≥24 物理核； –内存：每节点配置≥12×32GB 内存； –硬盘：每节点配置≥8 块 4T SATA 硬盘，≥2 块 960GB SSD 硬盘； –缓存盘：每节点配置≥1 块 3.2T NVMe SSD； –网卡：每节点配置≥4×10GE 万兆光口，≥2×GE 电口； –电源：每节点配置≥1300W 冗余电源； –配置超融合软件 –同一节点内实现计算和存储融合，存储系统为分布式 Server SAN 架构，同时支持多副本和EC纠删码技术；采用EC纠删码可存储利用率达 80%以上，支持 M+N 灵活配置；支持文件存储和对 象存储，提供 NFSv3、NFSv4 接口及 S3 接口，支持与 Kubernetes 的 CSI 接口对接；对象存储支持自定义不同的文件保存时间。 –支持 vCenter 插件，可通过 vCenter 对服务器硬件、存储软件进行统一管理； – 支持虚拟化服务器以及数据库物理部署于同一套系统，共享一套存储资源池，兼容多种业界主流数据仓库； –数据重构速度每 TB<15 分钟； –含鼠标、键盘。
3 | 超融合集群软件 | 套 | 1 | 配套超融合服务器使用，含数据库软件
4 | 容灾服务器 | 套 | 2 | – 2 颗 CPU：不低于 20 核、2.1G 主频； – 内存：不低于 320G； – 存储：不低于 2 块 1.92TSSD 读写均衡型企业级（RAID1 配置），RAID 卡配置超级电容（或电池），2 块 1.92TNVME 读写均衡型企业级，3 块 12T SAS 企业级机械盘； – 接口：不少于 8 口万兆光纤网口，不少于 4 口千兆网口； – 电源：不低于 750W 冗余电源。
5 | 业务工作站 | 套 | 2 | - 含正版操作系统 - CPU主频≥2.8GHz，2X3MB高速缓存: -内存:≥16GBDDR4: -独立显卡，4G以上显存; 硬盘:容量不小于2T; -不低于22寸宽屏液晶显示器; 标准键盘、鼠标: 10/100/1000M自适应以太网卡。
6 | 远程客服值守坐席 | 套 | 2 | - 含正版操作系统; - CPU主频≥2.8GHz，2X3MB高速缓存; - 内存:≥16GBDDR4: -独立显卡，4G以上显存; - 硬盘:容量不小于2T: 不低于22寸宽屏液晶显示器; 标准键盘、鼠标、降噪耳麦; 10/100/1000M自适应以太网卡。
7 | 虚拟化平台接入交换机 | 套 | 2 | – 交换容量：≥2.56Tbps/23.04Tbps； – IPv4 包转发率：≥720Mpps； – ≥48 个 1/10GE SFP+光接口，2 个 QSFP+光接口； – 电源、风扇、主控冗余采用冗余设计。
8 | 广场视频以太网交换机 | 套 | 2 | –配置千兆电口≥24，不少于24个千兆SFP，2个万兆SFP，且需附带相应数量的光模块； –可插拔双电源; –包转发率:≥108Mpps; –交换容量:≥336Gbps。
9 | 广场数据以太网交换机 | 套 | 2 | –配置千兆电口≥24，不少于24个千兆SFP，2个万兆SFP，且需附带相应数量的光模块； –可插拔双电源; –包转发率:≥108Mpps; –交换容量:≥336Gbps。
18 | 治超服务器 | 套 | 1 | –采用国产处理芯片； –处理器：CPU 通过安全可靠测评，主频≥2.5GHz，核数≥16 核； –内存：不低于 2*32GB； –硬盘：不低于 2*480GB+2.4TGB； –RAID 卡：不低于 4G 缓存 8 通道 RAID 卡； –端口：不低于 2 个千兆电口+2 个万兆光口； –电源：冗余电源。