立式空调

3 匹立式冷暖型空调。不大于 1 级能效。制冷量不小于 6000W，制冷功率 1600～2500W；制热量不小于8500W，制热功率不小于2000W。噪音不大于56dB。循环风量不小于 1000m3/h。支持独立除湿功能。

立式空调（3匹立式冷暖型空调，含安装）

3匹立式冷暖型空调。不大于1级能效。制冷量不小于6000W。制冷功率1600~2500W;制热量不小于8500W，制热功率不小于2000W。噪音不大于56dB。循环风量不小于1000m3/h。支持独立除湿功能。