814-1-1-n	通信机房视频监控：

安装机房视频监控系统； 含400万以上像素高清摄像机2台、8TB硬盘1块、配线及辅材。

814-1-1-o	门禁安防控制系统：

安装1处门禁系统； 含1套门禁控制器1台、刷卡器1台、开门按钮1台、闭门器1台、电磁锁1台、IC卡3张、发卡器1台、管理软件1套、配线及辅材。安装机房报警系统； 含1台报警主机、室内红外探测器2个、有线声光警号1个、开关电源1个、配线及辅材。符合国密要求。