811-1-16视频防雷器：

防雷元件组保护水平不大于 1.8KV；每相防雷器相线与中性线间为限压型防雷元件，其标称通流量为 20KA（8/20µs），最大通流量为 40KA（8/20µs）；含三年质保。

811-1-17数据防雷器：

电压保护水平小于32V；额定放电电流为10KA（8/20μs），最大放电电流为20KA（8/20μs）；响应时间小于1ns；传输频率大于20KHZ；插入损耗不大于0.1db。

811-11-14网络信号防雷器：

标称工作电压：6V；限制电压≤15V；标称放电电流：5KA；响应时间：1ns

811-11-15三相电源二级避雷器：

防雷元件组保护水平不大于1.8KV；每相防雷器相线与中性线间为限压型防雷元件，其标称通流量为20KA（8/20μs），最大通流量为40KA（8/20μs）；

811-11-16单相电源二级避雷器：

防雷元件组保护水平不大于1.8KV；每相防雷器相线与中性线间为限压型防雷元件，其标称通流量为20KA（8/20μs），最大通流量为40KA（8/20μs）；

811-12-1-g视频防雷器：

防雷元件组保护水平不大于 1.8KV；每相防雷器相线与中性线间为限压型防雷元件，其标称通流量为 20KA（8/20µs），最大通流量为 40KA（8/20µs）；含三年质保。

811-12-1-h数据防雷器：

电压保护水平小于32V；额定放电电流为10KA（8/20μs），最大放电电流为20KA（8/20μs）；响应时间小于1ns；传输频率大于20KHZ；插入损耗不大于0.1db。

814-1-2-y	单相电源二级避雷器(8/20us、40KA)：

防雷元件组保护水平不大于1.8KV； 每相防雷器相线与中性线间为限压型防雷元件， 其标称通流量为20KA（8/20μs）， 最大通流量为40KA（8/20μs）；

814-1-2-aa网络信号防雷器：

响应时间小于1ns； 传输频率100MHz。接口类型RJ45