机柜能用指标：黑色网门，配2个PDU插排及散热风扇

801-1-16-a   19＂标准机柜（含电源、插座及散热风扇）7台

符合国际标准19″，高度：42U，

深：1000mm。含电源、插座及散热风扇。

801-2-36-a  19＂标准机柜（含电源、插座及散热风扇）3个

符合国际标准19″，高度：1000 mm深600 mm

802-1-7-a   19＂标准机柜（含底座及辅材）5架

19”标准机柜，2200mm高，深度800mm，含底座及辅材

802-6-1-a   19＂标准机柜 4套

符合国际标准19寸，高度40U，深度800mm

803-1-12-a  19寸标准机柜 1套

42U标准机柜 深度1000mm

803-1-20    监控设备机柜 2个

符合国际标准19“（42U）。含电源插座及散热风扇，800mm深

803-8-13-新增-e  19寸标准机柜 9套

符合国际标准19“（42U）。含电源插座及散热风扇，800mm深

808-3-e   服务器专用机柜 2套

符合国际标准19“（42U）。含电源插座及散热风扇，1000mm深