工业以太网交换机

1.16 个千兆电口，4 个千兆光口（含两个千兆单模光模块）；

2.支持 VLAN,PVLAN；

3.任意两个端口可用于自愈环网并同时支持多个独立的自愈环；

4.支持 STP（IEEE802.1d），RSTP 和 MSTP 协议；

5.支持 IPv4/IPV6 双栈管理和转发；

6.支持多种管理方式：WEB、Console、SNMP、Telnet；

7.工作环境温度：-40～+70℃；

8.支持链路聚合；

9.国产化设备证明；

10.含三年质保。

视频以太网交换机

国产化设备证明，最少 48 个内置 10/100Mbps 端口；具有 4 路可用于远距离光纤连接的100/1000 BASE-FX 端口，连接距离 2 公里；支持冗余电源；8.8Gbps 交换架构；所有双绞线端口支持 MDI/MDIX 上连端口自适应；支持 IPv4/IPV6 双栈管理和转发；支持 RIP-1，RIP-2，OSPF路由协议，DVMRP，PIM Dense mode 组播路由协议；支持 802.1Q VJAN，GMRP 组播，支持 IGMP侦听，802.1p 优先级队列，端口镜像；支持多层 ACJ 和 QoS 控制；管理员定义的端口安全性；802.1x 端口接入控制；每端口带宽控制；广播风暴控制；802.3x 流量控制；支持兼容的 802.1d生成树和 802.1w 快速生成树，以使用冗余备份桥接路径；支持SNMPv.1，v.2c，v.3 网络管理，支持 RMON。含三年质保。

数据交换机

最少48个10/100/1000Mbps端口，支持10M/100M/1000M自适应及全双工/半双工自动调协。

自动适应MDI/MDIX模式，至少具有2路可用于远距离光纤连接的100/1000 BASE-FX端口，连

接距离不小于2公里，具有可增加100BASE-FX光纤模块功能。具有IEEE 802.3x流量控制功能，

交流电源输入：100～240VAC，50～60Hz内置通用电源。运行温度：-15℃～50℃，相对湿度

5%～95%无凝结。

视频交换机

国产化设备证明，最少 48 个内置 10/100Mbps 端口；具有 4 路可用于远距离光纤连接的

100/1000 BASE-FX 端口，连接距离 2 公里；支持冗余电源；8.8Gbps 交换架构；所有双绞线端

口支持 MDI/MDIX 上连端口自适应；支持 IPv4/IPV6 双栈管理和转发；支持 RIP-1，RIP-2，OSPF

路由协议，DVMRP，PIM Dense mode 组播路由协议；支持 802.1Q VJAN，GMRP 组播，支持 IGMP

侦听，802.1p 优先级队列，端口镜像；支持多层 ACJ 和 QoS 控制；管理员定义的端口安全性；

802.1x 端口接入控制；每端口带宽控制；广播风暴控制；802.3x 流量控制；支持兼容的 802.1d

生成树和 802.1w 快速生成树，以使用冗余备份桥接路径；支持 SNMPv.1，v.2c，v.3 网络管理，

支持 RMON。含三年质保。

以太网交换机

三层以太网交换机；最少48个内置10/100Mbps端口；具有4路可用于远距离光纤连接的100/1000 BASE-FX端口，连接距离2公里；支持冗余电源；8.8Gbps交换架构；所有双绞线端口支持MDI/MDIX上连端口自适应；支持RIP-1，RIP-2，OSPF路由协议，DVMRP，PIM Dense mode组播路由协议；支持802.1Q VJAN，GMRP 组播，支持IGMP侦听，802.1p优先级队列，端口镜像；支持多层ACJ和QoS控制；管理员定义的端口安全性；802.1x端口接入控制；每端口带宽控制；广播风暴控制；802.3x流量控制；支持兼容的802.1d生成树和802.1w快速生成树，以使用冗余备份桥接路径；支持SNMPv.1，v.2c，v.3网络管理，支持RMON。