## Sheet1
编号 | 名称 | 规格及型号
815-5-a | 原有动环系统升级 | 新增能效管理模块：包含能耗展示 、能效分析 新增容量管理模块：包含200套机柜管理授权，建立数据中心各物理层级SPC（空间、 电力、冷量）容量模型， 以便精细分析、处理与显示各层级容量数据。 新增三维可视化系统：包括动环监控可视化、 电力管线可视化、端口可视化等
815-5-b | 机柜温湿度传感器 | 用于机柜温湿度监测，包含软件Lisence。
815-5-c | 电量仪接入Lisence | 电量仪接入Lisence。
815-5-d | UPS接入Lisence | UPS接入Lisence。
815-5-e | 边缘服务器 | 含服务器，软件及存储
815-5-f | 动环系统安装调试 | 动环系统安装调试