区域调光控制器

型号：ZJGT-TG/Q(集成在智能配电箱)

输入电压：220VAC

输出控制电压：0-220V AC

通讯：RS- 485/ RJ- 45接口

工作环境温度：- 40℃~55℃

回路调光控制器:

型号：ZJGT-TG/H

通信方式： RS485+模拟量

冷却方式： 自然冷却

输入电压： 0~220VAC

输入频率： 50H z

调光输出： 0-10V

防护等级： IP67

工作环境温度：- 40℃~55℃

主要功能：调光信号输出，状态反馈