消火栓及水成膜箱、灭火器箱（800×700×200）：

消火栓及水成膜箱 尺寸：1200×1900×400，304不锈钢材质，厚度2mm

灭火器箱（800×700×200）尺寸：800×700×200，304不锈钢材质，厚度2mm