## Sheet1
附件： 投标报价单
工程量清单
项目编码 | 子 目 名 称 | 劳务项目特征描述 | 单位 | 数量 | 劳务单价 | 劳务小计 | 备注
拆除工程
010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一类、二类土 2.挖土深度:按现场实际 | m³ | 1563.45
010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:一般土壤 2.填方材料品种:回填土 | m³ | 520
011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:砖砌体拆除 | m³ | 92.28
011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.防火门拆除 2.型号：FM-3 3.拆除废料及清理归堆 | m² | 7.23
011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:天棚饰面拆除 2.保护性拆除 | m² | 3541.74
010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除垃圾（人工装车，自卸汽车外运） 2.运距:15km | m³ | 93.73
建筑工程
010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:按现场实际情况 | m³ | 965.75
010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:500mm三合土 | m³ | 126.95
010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m³ | 118.72
011702014001 | 有梁板 | 1.含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等全部施工工艺 | m² | 32.4
010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m³ | 25.96
011702005001 | 基础梁 | 1.含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等全部施工工艺 | m² | 221.36
010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400 φ12~14 2.应采用抗震钢筋（带“E”标识的钢筋） | t | 8.641
050102012001 | 铺种草皮 | 1.恢复草坪 | m² | 260
010802001001 | 金属(塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸:M-4 2.门框或扇外围尺寸:1500mm*2200mm 3.门框、扇材质:成品钢制仿实木纹公寓门 4.含所有五金件、合页等配件及运输，施工方自行考虑 | m² | 6.6
010401005001 | 空心砖墙 | 1.墙体类型:200mm厚以内外墙 2.砌块品种、规格、强度等级:煤矸石空心砌块 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4.砌筑砂浆应采用预拌砂浆 | m³ | 30.21
010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.单框三玻塑钢窗,开启角度大于70° 2.65系列5mm+12Ar+5mm+12Ar+5mm 3.含加工、运输、安装、锁具、五金配件、手动开启装置、塞缝、打胶等全部施工工艺 4.参见图集06CJ06-1 5.颜色、样式由甲方确认后方可安装 | m² | 211.25
011302001001 | 吊顶天棚 | 1.天棚石膏板恢复（利旧） | m² | 3541.74
001 | 措施项目 |  | 项 | 1 |  |  | 安全生产
消防电力电源
030404017001 | 配电箱 | 1.名称:AEP-YJ-1-1 2.规格:600X800X200 3.安装方式:距地0.5米明装 | 台 | 1 |  |  | 含调试
030404017002 | 配电箱 | 1.名称:AEP-YJ-2-1 2.规格:600X800X200 3.安装方式:距地0.5米明装 | 台 | 1 |  |  | 含调试
030404017003 | 配电箱 | 1.名称:AEP-YJ-3-1 2.规格:600X800X200 3.安装方式:距地0.5米明装 | 台 | 1 |  |  | 含调试
030404017004 | 配电箱 | 1.名称:AEP-YJ-4-1 2.规格:600X800X200 3.安装方式:距地0.5米明装 | 台 | 1 |  |  | 含调试
030404017005 | 配电箱 | 1.名称:AEP-YJ-5-1 2.规格:600X800X200 3.安装方式:距地0.5米明装 | 台 | 1 |  |  | 含调试
030404017006 | 配电箱 | 1.名称:AEP-XF-1-1 2.规格:600x800x200 3.安装方式:距地1.2m明装 | 台 | 1 |  |  | 含调试
030404017007 | 配电箱 | 1.名称:AC-WY-1,AC-WY-2 2.型号:设备自带 3.规格:500x600x160 4.安装方式:距地1.5m明装 | 台 | 2 |  |  | 含调试
030404017008 | 配电箱 | 1.名称:AEP-SXJ-J-1 2.规格:600X800X200 3.安装方式:距地1.5m明装 | 台 | 1 |  |  | 含调试
030404017009 | 配电箱 | 1.名称:AEP-FJ-3-1 2.规格:650x800x200 3.安装方式:距地1.3米壁挂明装 | 台 | 1 |  |  | 含调试
030404017010 | 配电箱 | 1.名称:AEN-1-1a、AEN-1-1 2.规格:800x600x200 3.安装方式:距地1.3米壁挂明装 | 台 | 2 |  |  | 含调试
030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NG-A-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内敷设 | m | 111.9
030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:FZ-NG-A-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内敷设 | m | 87.5
030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-4*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内敷设 | m | 19.8
030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-3*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内敷设 | m | 19.8
030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NG-A-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内敷设 | m | 196.2
030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZN-YJV22-4*95+1*50 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:排管 | m | 1
030404030001 | 分流器 | 1.名称:电缆分支器16/6 | 个 | 8 |  |  | 含制作、绝缘处理
030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:电缆截面≤120mm² 3.材质、类型:铜 | 个 | 4 |  |  | 含制作、绝缘处理
030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:电缆截面≤50mm² 3.材质、类型:铜 | 个 | 4 |  |  | 含制作、绝缘处理
030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:电缆截面≤16mm² 3.材质、类型:铜 | 个 | 2 |  |  | 含制作、绝缘处理
030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:电缆截面≤10mm² 3.材质、类型:铜 | 个 | 4 |  |  | 含制作、绝缘处理
030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:40 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 13.5
030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:25 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 14.7
030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 73.9
030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 355.7
030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:15 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 72.9
030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:15 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 313.9
030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-1.5 4.材质:铜线 | m | 52.4
030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜线 | m | 1331.3
030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-4 4.材质:铜线 | m | 1206.9
030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-RYJS-2X1.5 4.材质:铜线 | m | 7.7
030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZN-BV-4 4.材质:铜线 | m | 98.6
030411003001 | 桥架 | 1.名称:密闭防火桥架-200*100 | m | 120.4
030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支吊架安装 | kg | 44.57
030404034001 | 照明开关 | 1.名称:暗装单联开关-250V 10A | 个 | 5
030404034002 | 照明开关 | 1.名称:暗装双联开关-250V 10A | 个 | 4
030404034003 | 照明开关 | 1.名称:暗装双联开关防水型-250V 10A | 个 | 1
030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:LED单管灯 | 套 | 11
030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:LED单管灯 带蓄电池防水 | 套 | 4
030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:LED双管灯 带蓄电池 | 套 | 9
030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 24
030411006002 | 接线盒 | 1.名称:暗装开关盒 | 个 | 10
030411001007 | 配管 | 1.名称:可挠金属套管敷设 吊顶内敷设 规格 15# | m | 24
030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:基础辅助工程 凿砖槽管径 ≤40mm 2.填充(恢复)方式:凿槽、稳过管、固定、清理渣土、填补 | m | 146.8
030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电力电缆保护管 2.材质:SC100 | m | 200
010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:直埋电缆辅助设施 机械沟槽挖填 土方 | m³ | 45
040103001001 | 回填方 | 1.名称:直埋电缆辅助设施 铺砂、盖保护板 电缆1~2根 2.填方材料品种:中粗砂 | m | 100
030411001008 | 配管 | 1.名称:一体化泵站主备电源电缆配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 4.配置形式:地埋 5.接地要求:符合设计要求 | m | 160
030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:泵站主备电 电缆 2.规格、型号:ZN-YJV-4*120+1*70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.电压等级(kV):1 | m | 180
030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格、型号:截面≤120mm² 3.材质、类型:铜芯 干包式 4.安装部位:室内 5.电压等级（kV):1 | 个 | 16 |  |  | 含制作、绝缘处理
030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格、型号:截面≤70mm² 3.材质、类型:铜芯 干包式 4.安装部位:室内 5.电压等级（kV):1 | 个 | 4 |  |  | 含制作、绝缘处理
030404017011 | 配电箱 | 1.名称:一体化泵站双电源转换柜 2.型号:DLFF 3.规格:高1200 宽600 厚400 4.安装方式:落地 | 台 | 1 |  |  | 含调试
030411004006 | 配线 | 1.名称:原有配线拆除 | m | 296
011613001001 | 灯具拆除 | 1.拆除灯具高度:原有灯具拆除 | 套 | 12
030402006001 | 隔离开关 | 1.名称:原有开关拆除 | 组 | 5
031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
应急照明
030404017011 | 配电箱 | 1.名称:AE-1-1 2.型号:应急照明集中电源 3.规格:400X600X160 4.安装方式:距地1.5明装 | 台 | 1 |  |  | 含调试
030404017012 | 配电箱 | 1.名称:AE-2-1 2.型号:应急照明集中电源 3.规格:400X600X160 4.安装方式:距地1.5明装 | 台 | 1 |  |  | 含调试
030404017013 | 配电箱 | 1.名称:AE-3-1 2.型号:应急照明集中电源 3.规格:400X600X160 4.安装方式:距地1.5明装 | 台 | 1 |  |  | 含调试
030404017014 | 配电箱 | 1.名称:AE-4-1 2.型号:应急照明集中电源 3.规格:400X600X160 4.安装方式:距地1.5明装 | 台 | 1 |  |  | 含调试
030404017015 | 配电箱 | 1.名称:AE-5-1 2.型号:应急照明集中电源 3.规格:400X600X160 4.安装方式:距地1.5明装 | 台 | 1 |  |  | 含调试
030412003001 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:应急照明灯(消防灯具） 2.型号:LED 1*5W 3.安装高度:底距地2.5米壁挂 | 套 | 44
030412003002 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:应急照明灯(消防灯具） 2.型号:LED 1*5W 3.安装高度:吸顶 | 套 | 186
030412003003 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:单向疏散指示灯(A型灯具) 2.型号:LED 1*1W 3.安装高度:底边距地0.5米暗装 | 套 | 82
030412003004 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:双面信息复合标志灯 2.型号:LED 1*1W 3.安装高度:距地3.5米吊装 | 套 | 16
030412003005 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:疏散指示-吊装 2.型号:LED 1*1W 3.安装高度:距地6.0米吊装 | 套 | 6
030412003006 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:安全出口标志灯(A型灯具) 2.型号:LED 1*1W 3.安装高度:门上0.2米安装 | 套 | 10
030412003007 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:疏散出口标志灯(A型灯具) 2.型号: LED 1*1W 3.安装高度:门上0.2米安装 | 套 | 36
030412003008 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:层号灯 2.型号:LED 1*1W 3.安装高度:距地2.3米安装 | 套 | 15
030411001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC20 3.配置形式:暗配 | m | 617.5
030411001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 1916.1
030411004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.型号:WDZN-RYJS-2*1.5 | m | 2262.2
030411004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 4.材质:铜线 | m | 5324.4
030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 208
030411006004 | 接线盒 | 1.名称:暗装开关盒 | 个 | 211
030411001010 | 配管 | 1.名称:可挠金属套管敷设 吊顶内敷设 规格 15# | m | 208
030413002002 | 凿（压)槽 | 1.名称:基础辅助工程 凿砖槽管径 ≤40mm 2.填充(恢复)方式:凿槽、稳过管、固定、清理渣土、填补 | m | 617
030412003009 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:原有高度标志灯拆除 | 套 | 198
030411004009 | 配线 | 1.名称:原有配线拆除 | m | 3993
031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
消防电工程
030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:消防接线箱 2.规格:JBF-11A/X | 台 | 5
030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称:模块箱 2.规格:JBF-11A | 台 | 21
030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器 2.规格:JTY-GD-JBF-3100 | 个 | 311
030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:点型感温探测器 2.规格:JTY-GD-JBF-3100 | 个 | 14
030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:手动报警按钮(带电话插口) 2.规格:J-SAP-JBF-301/P | 个 | 35
030904006002 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:消防专用电话 2.规格:HD210 | 个 | 5
030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:应急广播音箱 2.功率:WY-XD5-5A | 个 | 129
030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器(带语音功能) 2.规格:JBF-VM3372B | 个 | 37
030904003001 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.规格:JBF-3333A | 个 | 42
030904008003 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入、输出模块 2.规格:JBF5141 | 个 | 53
030904008004 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入模块 2.规格:JBF5131 | 个 | 36
030904008005 | 模块(模块箱） | 1.名称:隔离模块 2.规格:JBF4171 | 个 | 24
030904008006 | 模块(模块箱） | 1.名称:广播模块 | 个 | 5
030507014001 | 显示设备 | 1.名称:火灾显示盘 | 台 | 5
030411003002 | 桥架 | 1.名称:消防桥架 2.型号:150*100 | m | 149.3
030413001002 | 铁构件 | 1.名称:桥架支吊架 | kg | 89.58
030411001011 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC32 3.配置形式:明配 | m | 2.2
030411001012 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC25 3.配置形式:明配 | m | 17.5
030411001013 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC20 3.配置形式:暗配 | m | 329.4
030411001014 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC20 3.配置形式:明配 | m | 1053
030411001015 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC15 3.配置形式:暗配 | m | 299.5
030411001016 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC15 3.配置形式:明配 | m | 2679.6
030411004010 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:WDZN-BYJ-1.5 3.配线线制:穿管、线槽 | m | 82.6
030411004011 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:WDZN-BYJ-2.5 3.配线线制:穿管、线槽 | m | 3532.4
030411004012 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:WDZN-BYJ-4 3.配线线制:穿管、线槽 | m | 82.6
030411004013 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:WDZN-RYJS-2*1.5 3.配线线制:穿管、线槽 | m | 5030.6
030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZN-KYJY-2*1.5 | m | 124
030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZN-KYJY-5*1.5 | m | 271.1
030408002003 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZN-KYJY-8*1.5 | m | 32.5
030411006005 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 454
030411006006 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 | 个 | 122
030411001017 | 配管 | 1.名称:可挠金属套管敷设 吊顶内敷设 规格 15# | m | 454
030413002003 | 凿（压)槽 | 1.名称:基础辅助工程 凿砖槽管径 ≤40mm 2.填充(恢复)方式:凿槽、稳过管、固定、清理渣土、填补 | m | 628
030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.点数:自动报警系统调试 | 系统 | 1
030905003001 | 防火控制装置调试 | 1.名称:火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 | 个 | 129
030905003002 | 防火控制装置调试 | 1.名称:火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 | 个 | 40
030411001018 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 26
030411001019 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 12.4
030411004014 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:WDZN-BYJ-2.5 3.配线线制:穿管、线槽 | m | 338.6
030411004015 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:WDZN-RYJS-2*1.5 3.配线线制:穿管、线槽 | m | 169.3
030904008007 | 模块(模块箱） | 1.名称:消防电源监控模块 | 个 | 9
030411001020 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:15 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 12.6
030411001021 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:15 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 10.3
030408002004 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZN-KYJY-2*1.5 | m | 60.4
030904008008 | 模块(模块箱） | 1.名称:集中电源联网控制模块 | 个 | 3
030411001022 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:15 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 9.4
030411001023 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:15 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 6.8
030408002005 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZN-KYJY-2*1.5 | m | 39.2
030904008009 | 模块(模块箱） | 1.名称:电气火灾监控模块 | 个 | 3
030411001024 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:15 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 69.4
030411001025 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:15 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 42.5
030408002006 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZN-KYJY-2*1.5 | m | 171
030904008010 | 模块(模块箱） | 1.名称:防火门监控模块 2.规格:DCMC | 个 | 13
030411006007 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 | 个 | 13
030411001026 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:15 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 2.9
030411001027 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:15 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 29.7
030411001028 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 13.7
030411001029 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 25.7
030411004016 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:WDZN-BYJ-2.5 3.配线线制:穿管、线槽 | m | 88.2
030411004017 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:WDZN-RYJS-2*1.5 3.配线线制:穿管、线槽 | m | 80
030408002007 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZN-KYJY-4*1.5 | m | 41.2
030904009001 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:可燃报警控制器 | 台 | 1
030904001003 | 点型探测器 | 1.名称:可燃报警控制器探测器 2.规格:JTY-GD-JBF-3100 | 个 | 4
030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器(带语音功能) 2.规格:JBF-VM3372B | 个 | 2
030411006008 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 4
030411006009 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 | 个 | 2
030904017001 | 报警联动一体机 | 1.名称：图形显示装置 火灾报警控制器联动型 应急广播电话 总线联动盘 多线联动盘 水泡控制柜 | 台 | 1
030404022001 | 控制器 | 1.名称:防火门监控主机 | 台 | 1
030501003001 | 控制设备 | 1.名称:消防电源监控主机 | 台 | 1
030501003002 | 控制设备 | 1.名称:电气火灾监控主机 | 台 | 1
030501003003 | 控制设备 | 1.名称:应急照明监控主机 | 台 | 1
030501003004 | 控制设备 | 1.名称:余压监控主机 | 台 | 1
030904001004 | 点型探测器 | 1.名称:原有点型探测器拆除 | 个 | 162
030904005003 | 声光报警器 | 1.名称:原有声光报警拆除 | 个 | 18
030904006003 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:原有手动报警按钮拆除 | 个 | 20
030904007002 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:原有扬声器拆除 | 个 | 64
030904003002 | 按钮 | 1.名称:原有消火栓按钮拆除 | 个 | 21
030411004018 | 配线 | 1.名称:原有配线拆除 | m | 254
031301017003 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
消防水工程
030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:喷淋镀锌钢管拆除 公称直径150mm以内 ；拆除工程量按新建工程量50%计入 | m | 12
030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:喷淋镀锌钢管拆除 公称直径125mm以内 ；拆除工程量按新建工程量50%计入 | m | 3.4
030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:喷淋镀锌钢管拆除 公称直径100mm以内 ；拆除工程量按新建工程量50%计入 | m | 12.2
030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:喷淋镀锌钢管拆除 公称直径80mm以内 ；拆除工程量按新建工程量50%计入 | m | 23
030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:喷淋镀锌钢管拆除 公称直径70mm以内 ；拆除工程量按新建工程量50%计入 | m | 26.8
030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:喷淋镀锌钢管拆除 公称直径40mm以内 ；拆除工程量按新建工程量50%计入 | m | 63
030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:喷淋镀锌钢管拆除 公称直径25mm以内 ；拆除工程量按新建工程量50%计入 | m | 120
030901002001 | 消火栓钢管 | 1.材质、规格:消火栓镀锌钢管拆除 公称直径150mm以内 ；拆除工程量按新建工程量50%计入 | m | 73.8
030901002002 | 消火栓钢管 | 1.材质、规格:消火栓镀锌钢管拆除 公称直径100mm以内 ；拆除工程量按新建工程量50%计入 | m | 205.25
030901002003 | 消火栓钢管 | 1.材质、规格:消火栓镀锌钢管拆除 公称直径70mm以内 ；拆除工程量按新建工程量50%计入 | m | 32
030901004001 | 报警装置 | 1.型号、规格:湿式报警装置拆除 公称直径150mm以内拆除 | 组 | 2
030901006001 | 水流指示器 | 1.连接形式:水流指示器拆除 公称直径200mm以内 | 个 | 5
030901008001 | 末端试水装置 | 1.规格:末端试水装置拆除 公称直径25mm以内拆除 | 组 | 2
030901010001 | 室内消火栓 | 1.型号、规格:室内消火栓拆除 | 套 | 43
030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.型号、规格:消防水泵接合器拆除 | 套 | 2
031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.规格、压力等级:阀门拆除 公称直径100mm以内 | 个 | 38
030901002004 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN70（含管件） 3.连接形式:卡箍管件连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5.未尽事宜详见设计图纸及规范 | m | 64
030901002005 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN100（含管件） 3.连接形式:卡箍管件连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5.未尽事宜详见设计图纸及规范 | m | 380
030901002006 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN150（含管件） 3.连接形式:卡箍管件连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5.未尽事宜详见设计图纸及规范 | m | 147.6
030901010002 | 室内消火栓 | 1.型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 2.附件材质、规格:详见《室内消火栓安装》15S202-15,试验消火栓做法详见《室内消火栓安装》15S202-54。 箱门采用铝合金框钢质门,统一标识。消火栓栓口直径65mm,水枪喷嘴口径19mm,内衬胶水龙带长25m,栓口 中心距地1.10m | 套 | 42
030901013002 | 灭火器 | 1.规格、型号:手提式磷酸铵盐干粉 灭火器(MF/ABC4) | 具 | 76
031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.规格、压力等级:硬密封对夹式铸钢消防蝶阀DN70 2.连接形式:法兰连接（含法兰） | 个 | 9
031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.规格、压力等级:硬密封对夹式铸钢消防蝶阀DN100 2.连接形式:法兰连接（含法兰） | 个 | 29
031002001001 | 管道支架 | 1.材质:角钢 2.管架形式:一般支架 3.含除锈，刷樟丹防锈漆两遍 | kg | 529.8
031002003001 | 套管 | 1.名称、类型：套管 2.介质管道： DN70 3.安装部位：穿墙或楼板 4.含水钻打孔 | 个 | 1
031002003002 | 套管 | 1.名称、类型：套管 2.介质管道： DN100 3.安装部位：穿墙或楼板 4.含水钻打孔 | 个 | 53
030905002001 | 水灭火控制装置调试 |  | 点 | 42
030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN25（含管件） 3.连接形式:丝连 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5.未尽事宜详见设计图纸及规范 | m | 1943.73
030901001009 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN32（含管件） 3.连接形式:丝连 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5.未尽事宜详见设计图纸及规范 | m | 955
030901001010 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN40（含管件） 3.连接形式:丝连 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5.未尽事宜详见设计图纸及规范 | m | 297.8
030901001011 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN50（含管件） 3.连接形式:丝连 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5.未尽事宜详见设计图纸及规范 | m | 319.5
030901001012 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN70（含管件） 3.连接形式:卡箍管件连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5.未尽事宜详见设计图纸及规范 | m | 40.18
030901001013 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN80（含管件） 3.连接形式:卡箍管件连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5.未尽事宜详见设计图纸及规范 | m | 126.8
030901001014 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN100（含管件） 3.连接形式:卡箍管件连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5.未尽事宜详见设计图纸及规范 | m | 153.06
030901001015 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN125（含管件） 3.连接形式:卡箍管件连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5.未尽事宜详见设计图纸及规范 | m | 65.41
030901001016 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN150（含管件） 3.连接形式:卡箍管件连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5.未尽事宜详见设计图纸及规范 | m | 337.76
030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.材质、型号、规格:ZST15系列玻璃球闭式喷头DN25 | 个 | 1318
030901004002 | 报警装置 | 1.型号、规格:湿式报警装置 DN150 | 组 | 2
030901006002 | 水流指示器 | 1.规格、型号:ZSJZ型水流指示器DN150 2.连接形式:与管道连接相配合 | 个 | 5
030901008002 | 末端试水装置 | 1.规格:ZSPM系列简易手动型末端试水装置 DN25 | 组 | 2
031003001001 | 螺纹阀门 | 1.规格、压力等级:球阀DN25 2.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
031003001002 | 螺纹阀门 | 1.规格、压力等级:自动排气阀 DN25 2.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
031003001003 | 螺纹阀门 | 1.规格、压力等级:试水阀DN25 2.连接形式:螺纹连接 | 个 | 3
031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.规格、压力等级:硬密封对夹式铸钢消防蝶阀DN150 2.连接形式:法兰连接（含法兰） | 个 | 3
031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.规格、压力等级:ZSFD-16Z型安全信号阀DN150 2.连接形式:法兰连接（含法兰） | 个 | 9
031002003003 | 套管 | 1.名称、类型：套管 2.介质管道： DN80 3.安装部位：穿墙或楼板 4.含水钻打孔 | 个 | 2
031002003004 | 套管 | 1.名称、类型：套管 2.介质管道： DN100 3.安装部位：穿墙或楼板 4.含水钻打孔 | 个 | 6
031002003005 | 套管 | 1.名称、类型：套管 2.介质管道： DN150 3.安装部位：穿墙或楼板 4.含水钻打孔 | 个 | 14
031002003006 | 套管 | 1.名称、类型：套管 2.介质管道： DN25 3.安装部位：穿墙或楼板 4.含水钻打孔 | 个 | 14
031002003007 | 套管 | 1.名称、类型：套管 2.介质管道： DN40 3.安装部位：穿墙或楼板 4.含水钻打孔 | 个 | 1
031002003008 | 套管 | 1.名称、类型：套管 2.介质管道： DN70 3.安装部位：穿墙或楼板 4.含水钻打孔 | 个 | 2
031002003009 | 套管 | 1.名称、类型：套管 2.介质管道： DN32 3.安装部位：穿墙或楼板 4.含水钻打孔 | 个 | 34
031002003010 | 套管 | 1.名称、类型：套管 2.介质管道： DN50 3.安装部位：穿墙或楼板 4.含水钻打孔 | 个 | 108
031002001002 | 管道支架 | 1.材质:角钢 2.管架形式:一般支架 3.含除锈，刷樟丹防锈漆两遍 | kg | 2304.5
030905002002 | 水灭火控制装置调试 |  | 点 | 5
030901001017 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN25（含管件） 3.连接形式:丝连 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5.未尽事宜详见设计图纸及规范 | m | 5
030901001018 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN100（含管件） 3.连接形式:卡箍管件连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5.未尽事宜详见设计图纸及规范 | m | 6
030901001019 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN25（含管件） 3.连接形式:丝连 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5.未尽事宜详见设计图纸及规范 | m | 5
030901002007 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN70（含管件） 3.连接形式:卡箍管件连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5.未尽事宜详见设计图纸及规范 | m | 7
030901002008 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN100（含管件） 3.连接形式:卡箍管件连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5.未尽事宜详见设计图纸及规范 | m | 7
030601004001 | 流量仪表 | 1.名称:流量开关 | 台 | 2
030602001001 | 显示仪表 | 1.名称:液位探测器及显示传送装置 2.型号: 能就地显示并远传显示,配套液位变送器、信号线等 | 台 | 1
030901010003 | 室内消火栓 | 1.型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（试验消火栓） 2.附件材质、规格:详见《室内消火栓安装》15S202-15,试验消火栓做法详见《室内消火栓安装》15S202-54。 箱门采用铝合金框钢质门,统一标识。消火栓栓口直径65mm,水枪喷嘴口径19mm,内衬胶水龙带长25m,栓口 中心距地1.10m | 套 | 1
030901013003 | 灭火器 | 1.规格、型号:手提式磷酸铵盐干粉 灭火器(MF/ABC4) | 具 | 2
031003001004 | 螺纹阀门 | 1.规格、压力等级:球阀DN25 2.连接形式:螺纹连接 | 个 | 9
031003001005 | 螺纹阀门 | 1.规格、压力等级:自动排气阀 DN25 2.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
031003001006 | 螺纹阀门 | 1.规格、压力等级:止回阀DN25 2.连接形式:螺纹连接 | 个 | 4
031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.规格、压力等级:硬密封对夹式铸钢消防蝶阀DN100 2.连接形式:法兰连接（含法兰） | 个 | 12
031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1.规格、压力等级:止回阀DN100 2.连接形式:法兰连接（含法兰） | 个 | 2
031003010001 | 软接头(软管） | 1.规格:软接头DN25 | 个 | 8
031003012001 | 倒流防止器 | 1.型号、规格:旋流防止器DN100 | 套 | 1
031006002003 | 稳压给水设备 | 1.设备名称:室内消火栓给水稳压设备 2.附件名称、规格、数量:XW(L)I-1.0-20-ADL 稳压泵 Q=1.0L/s H=20m N=0.37kW 一用一备 气压罐充气压力0.16MPa,调节水容积150L参见17S205-15 | 套 | 1
031006002004 | 稳压给水设备 | 1.设备名称:自动喷淋给水稳压设备 2.附件名称、规格、数量:XW(L)I-1.0-20-ADL 稳压泵 Q=1.0L/s H=20m N=0.37kW 一用一备 气压罐充气压力0.16MPa,调节水容积150L参见17S205-15 | 套 | 1
031006015002 | 水箱 | 1.材质、类型:高位消防贮水箱 2.型号、规格:L4000xB2500xH2500 有效储水容积18m 3.含通气管、泄水管、溢流管、防虫网等附件 | 台 | 1
031002001003 | 管道支架 | 1.材质:角钢 2.管架形式:一般支架 3.含除锈，刷樟丹防锈漆两遍 | kg | 15.08
031002002001 | 设备支架 | 1.材质:钢材综合 2.管架形式:一般支架 3.含除锈，刷樟丹防锈漆两遍 | kg | 120
030905002003 | 水灭火控制装置调试 |  | 点 | 1
031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室外-2.1米 2.介质: 消防 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN100 4.连接形式:电熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:试压，水冲洗 6.未尽事宜详见设计图纸、规范及招标技术文件 | m | 30.73
031001007002 | 复合管 | 1.安装部位:室外-2.1米 2.介质: 消防 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN150 4.连接形式:电熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:试压，水冲洗 6.未尽事宜详见设计图纸、规范及招标技术文件 | m | 147.6
031001007003 | 复合管 | 1.安装部位:室外-2.1米 2.介质: 喷淋 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN150 4.连接形式:电熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:试压，水冲洗 6.未尽事宜详见设计图纸、规范及招标技术文件 | m | 71.28
031001007004 | 复合管 | 1.安装部位:室外-2.1米 2.介质: 喷淋 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN100 4.连接形式:电熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:试压，水冲洗 6.未尽事宜详见设计图纸、规范及招标技术文件 | m | 20.3
030901002009 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN100（含管件） 3.连接形式:卡箍管件连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5.未尽事宜详见设计图纸及规范 | m | 4.2
031003003010 | 焊接法兰阀门 | 1.规格、压力等级:硬密封对夹式铸钢消防蝶阀DN150 2.连接形式:法兰连接（含法兰） | 个 | 5
030901011001 | 室外消火栓 | 1.型号、规格:地下式消火栓DN100 | 套 | 2
030901012002 | 消防水泵接合器 | 1.型号、规格:喷淋水泵接合 器型号为SQX-100ADN100 | 套 | 2
010401011001 | 阀门井 | 1.名称:阀门井，，参照阀门井05S502—16 2.按设计说明 | 座 | 3
010401011002 | 水泵接合器井 | 1.名称:水泵接合器井，参照99S203-17 2.按设计说明 | 座 | 2
010401011003 | 消火栓井 | 1.名称:消火栓井，参照室外消火栓13S201-32 2.按设计说明 | 座 | 2
010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：一、二类 （含放坡量） 2.挖土深度：2.1m | m³ | 479.07
010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：回填砂 2.填方材料品种：回填砂管下200mm砂垫层，管上皮400mm | m³ | 132.77
010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：夯填 2.填方材料品种：沟槽回填 | m³ | 346.3
031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方外运 2.运距:投标人自行考虑 | m³ | 132.77
排烟工程
030702007003 | 复合型风管 | 1.名称:排烟 2.材质:原有风管拆除 3.支架形式、材质:含阀门、风口支架及刷油等 | m² | 73.91
030702007004 | 挡烟垂壁拆除 | 1.名称:挡烟垂壁拆除 | m² | 61.99
030108003002 | 轴流通风机 | 1.名称:消防高温排烟风机拆除 | 台 | 2
030702007001 | 复合型风管 | 1.名称:排烟 2.材质:漂珠耐火隔热复合板风管 3.形状:矩形 4.规格:≤2000 5.板材厚度:25mm 6.接口形式:角钢法兰螺栓连接 7.支架形式、材质:含支架及刷油 | m² | 142.66
030702007002 | 复合型风管 | 1.名称:排烟 2.材质:漂珠耐火隔热复合板风管 3.形状:圆形形 4.规格:直径1200 5.板材厚度:25mm 6.接口形式:角钢法兰螺栓连接 7.支架形式、材质:含支架及刷油 | m² | 5.16
030702001001 | 挡烟垂壁 | 1.名称:电动挡烟垂壁(含挡烟垂壁控制器) 释放后地距地面2.1m | m | 130.51
030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:消防高温排烟风机 2.型号:Q=65600m³/h, H=724Pa,N=22kw,风机效率74% | 台 | 2
030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭保温阀1250X800 | 个 | 2
030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃排烟防火阀2000X500 2.型号:含手动开启装置 | 个 | 4
030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟阀2000X500 2.型号:含手动开启装置 | 个 | 2
030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝合金防雨百叶风口1250X800 | 个 | 2
030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝合金单层百叶风口600X600 | 个 | 20
031002002002 | 设备支架 | 1.材质:角钢 2.管架形式:一般支架 3.含除锈，刷樟丹防锈漆两遍 | kg | 60
030704001001 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
地埋式一体化消防供水设备工程
030901001020 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN70（含管件） 3.连接形式:卡箍管件连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5.未尽事宜详见设计图纸及规范 | m | 16
030901001021 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN100（含管件） 3.连接形式:卡箍管件连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5.未尽事宜详见设计图纸及规范 | m | 17.2
030901001022 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN150（含管件） 3.连接形式:卡箍管件连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5.未尽事宜详见设计图纸及规范 | m | 38
030901001023 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN200（含管件） 3.连接形式:卡箍管件连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5.未尽事宜详见设计图纸及规范 | m | 8
030901001024 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN250（含管件） 3.连接形式:卡箍管件连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5.未尽事宜详见设计图纸及规范 | m | 16
031003003011 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:污水泵连接 2.规格、压力等级:闸阀DN80 3.连接形式:法兰连接（含法兰） | 个 | 2
031003003012 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:污水泵连接 2.规格、压力等级:止回阀DN80 3.连接形式:法兰连接（含法兰） | 个 | 2
031003010002 | 软接头(软管） | 1.类型:污水泵连接 2.规格、压力等级:软接头DN80 3.连接形式:法兰连接（含法兰） | 个 | 2
030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 | 台 | 12
031003003013 | 焊接法兰阀门 | 1.规格、压力等级:闸阀DN250 2.连接形式:法兰连接（含法兰） | 个 | 3
031003003014 | 焊接法兰阀门 | 1.规格、压力等级:闸阀DN200 2.连接形式:法兰连接（含法兰） | 个 | 4
031003010003 | 软接头(软管） | 1.规格、压力等级:软接头DN200 3.连接形式:法兰连接（含法兰） | 个 | 4
031003003015 | 焊接法兰阀门 | 1.规格、压力等级:闸阀DN150 2.连接形式:法兰连接（含法兰） | 个 | 14
031003003016 | 焊接法兰阀门 | 1.规格、压力等级:安全阀DN150 2.连接形式:法兰连接（含法兰） | 个 | 2
031003003017 | 焊接法兰阀门 | 1.规格、压力等级:止回DN150 2.连接形式:法兰连接（含法兰） | 个 | 4
031003010004 | 软接头(软管） | 1.规格、压力等级:软接头DN150 3.连接形式:法兰连接（含法兰） | 个 | 4
031003003018 | 焊接法兰阀门 | 1.规格、压力等级:蝶阀DN100 2.连接形式:法兰连接（含法兰） | 个 | 6
031003003019 | 焊接法兰阀门 | 1.规格、压力等级:安全阀DN100 2.连接形式:法兰连接（含法兰） | 个 | 2
031003003020 | 焊接法兰阀门 | 1.规格、压力等级:蝶阀DN65 2.连接形式:法兰连接（含法兰） | 个 | 4
031002003011 | 套管 | 1.规格:柔性防水套管DN80 | 个 | 2
031002003012 | 套管 | 1.规格:柔性防水套管DN200 | 个 | 2
031002003013 | 套管 | 1.规格:柔性防水套管DN250 | 个 | 4
010401011004 | 消防取水口 | 1.名称:消防取水口 2.按设计说明 | 座 | 1
03B004 | 地埋式一体化消防供水设备 | 1.名称：地埋式一体化消防供水设备 2.内容：泵房一套外形尺寸:10000mm×5000mm×3000mm，泵房为自增强泵房,顶板采用5mm板块,侧板采用6mm板块,工厂预制,现场吊装，；水池一套水池有效容积450m³水箱外形尺寸:20000mm×10000mm×3000mm，水池侧板采用坚韧耐腐复合金属板(耐腐防水金属板0.5mm)装配而板块外表为铁红色 ,具有自愈合功能(如产生裂纹,7天基本愈合,,28天达到正常标准)规格1990X3000X100,990X3000X100,1860X3000X100,2060X3000X100.水池顶板采用坚韧耐腐复合板,板块外表为铁红色 ,具有自愈合功能(如产生裂纹,7天基本愈合,28天达到正常标准),规格:1990X1990X100 | 项 | 1 |  |  | 泵站内组装及所有设备安装
合计金额 | [5 empty] | 0