## 投标报价表
投 标 报 价 表
致：吉林省科维交通工程有限公司
我司自愿参加贵公司招标的 吉林省公路交通基础设施数字化转型升级工程SZ01标段 项目的第 2026-009-SZ01-LW15包招标报价。我司报价详情如下：
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 施工单价 | 小计 | 备注
814 | 高速公路智慧服务区提升
814-1 | 服务区提升
-b | 硬盘(8TB) | 套 | 17 |  | 0
-c | 机柜 | 台 | 10 |  | 0
-d | 流媒体转发服务器 | 套 | 5 |  | 0
-e | 边缘计算服务器 | 台 | 5 |  | 0
-f | 车位检测、客流识别、收银行为检测、排队检测算法下发 | 套 | 5 |  | 0
-g | AR实景一体机（含服务器、客户端、软件） | 套 | 1 |  | 0
-h | 工作站 | 套 | 10 |  | 0
-i | 服务区信息发布屏（含支架、安装辅材及配套软件） | 套 | 0 |  | 0
-j | 监控系统三层以太网交换机 | 套 | 5 |  | 0
-k | 交换机 | 套 | 20 |  | 0
-l | 广播控制台（含网络功放） | 套 | 5 |  | 0
-m | 寻呼话筒 | 套 | 5 |  | 0
-n | 通信机房视频监控 | 套 | 10 |  | 0
-o | 门禁安防控制系统 | 套 | 10 |  | 0
-p | 6类双绞线 | m | 4800 |  | 0
-r | 立式空调（含安装） | 套 | 0 |  | 0
-2 | 外场设备 |  | 0 |  | 0
-b | 视频事件监测摄像机（枪机） | 套 | 26 |  | 0
-c | 全景摄像机 | 套 | 10 |  | 0
-d | 热成像摄像机 | 套 | 10 |  | 0
-e | 加油站排队监测摄像机 | 套 | 11 |  | 0
-f | 充电车位监测摄像机 | 套 | 12 |  | 0
-g | 收银行为监测摄像机 | 套 | 15 |  | 0
-h | 客流识别摄像机 | 套 | 14 |  | 0
-i | 室外音柱（含可视对讲） | 套 | 48 |  | 0
-j | 室内吸顶音响 | 套 | 60 |  | 0
-l | 服务区入出口ETC天线（含天线控制器） | 套 | 20 |  | 0
-m | 车型识别单元（含控制器） | 个 | 20 |  | 0 | 含设备基础
-n | 环网交换机 | 个 | 65 |  | 0
-o | 超5类双绞线 | m | 975 |  | 0
-p | 光缆终端盒 | 个 | 130 |  | 0
-q | 电力电缆BV-3×1.5 | m | 2700 |  | 0
-r | 电力电缆VV-1KV-3×4 | m | 14950 |  | 0
-s | 24芯单模光缆 | m | 12700 |  | 0
-t | 电力电缆分线盒 | 个 | 92 |  | 0
-u | 光缆接续盒及接续附件 | 套 | 65 |  | 0
-v | 摄像机立柱（12m，含基础） | 套 | 33 |  | 0
-ae | 单模尾纤 | 根 | 130 |  | 0
-af | 服务区入口排队监测摄像机 | 套 | 10 |  | 0
-a | 智能应用网关系统 | 台 | 5 |  | 0
-b | POE交换机 | 台 | 2 |  | 0
-c | 室内AP设备（含辅材） | 台 | 24 |  | 0
-d | 室外AP设备（含辅材） | 台 | 11 |  | 0
-e | 防火墙 | 套 | 5 |  | 0
-a | 原有设备维修、迁移及调试 | 项 | 5 |  | 0
814-3 | 供电设备 |  |  |  | 0
-1 | UPS电源20KVA | 套 | 5 |  | 0
-2 | UPS电源10KVA | 套 | 5 |  | 0
-3 | UPS电源配电箱 | 套 | 10 |  | 0
-4 | 电缆YJV-1KV-5×16 | m | 250 |  | 0
-5 | 电缆YJV-1KV-5×25 | m | 250 |  | 0
-6 | 金属走线槽 | m | 500 |  | 0
-7 | 绝缘胶垫 | m2 | 1000 |  | 0
-8 | 新增房建100A开关 | 个 | 10 |  | 0
814-4 | 管道工程 |  | 0 |  | 0
-1 | 2根Φ90聚乙烯管（外径90mm,壁厚5.4mm)（含标识） | m | 6095 |  | 0
-2 | 2根φ110PE管（外径110mm,壁厚10.0mm)（顶管） | m | 822 |  | 0
-3 | 手孔 | 个 | 131 |  | 0
-4 | 挖填土方量 | m3 | 3329.4435 |  | 0
总计 |  |  |  |  | 0
报价方（盖章）：
地址：
联系人：
电 话：
邮 箱：