导线和电缆的选择应符合CB/T1179、CB/T14049、GB/T12527和吉林省电力行业标准的要求。

一、10kV 电缆6kV～35kV

1）产品/制造标准

- GB/T 12706.2-2020：额定电压 6kV～30kV 绝缘电力电缆（含 YJV、YJLV、YJV22、YJLV22 等）。

- GB/T 14049-2008：10kV 架空绝缘电缆（JKLYJ、JKYJ 等）。

- GB/T 3956-2008：电缆导体（铜/铝芯 20℃直流电阻限值）。

2）试验方法标准

- GB/T 3048 系列：电性能（绝缘电阻、耐压、局部放电、导体电阻）。

- GB/T 2951 系列：绝缘/护套机械性能、热老化、阻燃等。

二、1kV 及以下电缆（含 0.6/1kV、450/750V）

1）产品/制造标准

- GB/T 12706.1-2020：额定电压 1kV～3kV 挤包绝缘电力电缆（YJV、YJLV、VV、VLV 等）。

- GB/T 5023-2008：450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆（民用建筑常用 BV、BVR、RVV 等）。

- GB/T 12527-2008：1kV 及以下架空绝缘电缆（JKLY、JKY 等）。

- GB/T 3956-2008：导体电阻基准（同高压）。

2）试验方法标准

- GB/T 3048 系列：电性能试验（同高压）。

- GB/T 2951 系列：绝缘/护套机械与老化试验（同高压）。