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1.安载视频监控系统:
2.含摄像机3台、POE供电硬盘录像机1台、硬盘2TB硬盘1块、配战及辅材。
门禁安防控制系统
1.安装1处门禁系统:含1套门禁控制器1台、刷卡器1台、开门按钮1台、闭门器1台、电磁锁1台、IC卡3张、发卡器1台、管理软件1套
配线及辅材。
2.安装机房报警系统:含1台报警主机、室内红外探测器2个、有线声光警号1个、开关电源1个、配线及辅材。

