| 太阳能板 | 采用单晶硅材质，双面板结构，可旋转设计 |
| --- | --- |
| 太阳能板功率 | 2*600W |
| 蓄电池 | 4×250Ah（12KWh）DC12V输出 |
| 电池容量 | 12000Wh |
| 桅杆高度 | 7m |
| 升降系统 | 电动绞盘升降系统 |
| 运输尺寸（L*W*H） | 2846*1675*2600mm |
| 工作尺寸（L*W*H） | 3545*2400*7000mm； |
| 支腿 | 配备 4 套手动可折叠 Y 型支腿，升降高度达 350mm，支撑稳固可靠，调节灵活便捷，可轻松适应各类复杂地形环境 |
| 总重量 | 约1100Kg |